Klinika za infektivne bolesti

„Dr. Fran Mihaljević“

Zagreb, Mirogojska cesta 8

Dokumentacija o nabavi

**Predmet nabave: Servisno održavanje uređaja za pročišćavanje vode**

**Evidencijski broj nabave: 30/2018 JN**

U.br. 01-1098-2-2018

Zagreb, srpanj 2018.

**Upute ponuditeljima za izradu ponude**

**1. Podaci o Naručitelju:**

- Naziv naručitelja: Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

- Sjedište naručitelja: Mirogojska cesta 8, 10000 Zagreb

- OIB: 47767714195

- Broj telefona: 01/2826-222 (centrala)

- Broj telefaksa: 01/2826-131

- Internetska adresa: [www.bfm.hr](http://www.bfm.hr)

- Adresa elektroničke pošte: bfm@bfm.hr

**2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt:**

- Ime i prezime: Mateja Cestarić, mag.oec.

- Broj telefona: 01/2826-130

- Broj telefaksa: 01/2826-131

- Adresa elektroničke pošte: nabava@bfm.hr

**3. Evidencijski broj nabave: 30/2018 JN**

**4. Predmet nabave:** Servisno održavanje uređaja za pročišćavanje vode

Usluge se obavljaju prema specifikacijama i uvjetima određenim u troškovniku u prilogu ovih uputa.

Procijenjena vrijednost nabave: 82.000,00 kuna bez PDV-a

Nakon okončanja postupka nabave sklopit će se ugovor o nabavi.

Ukupno plaćanje bez poreza na dodanu vrijednost na temelju ugovora o nabavi ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Mjesto ispunjenja ugovora: sjedište Naručitelja.

Ugovor o nabavi usluga sklapa se na rok od 12 mjeseci.

**5. Dokazi o sposobnosti ponuditelja**

Ponuditelji u postupku nabave moraju dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:

**1**. Ponuditelj mora u postupku jednostavne nabave dokazati svoj **upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** u državi njegova poslovnog nastana. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave.

Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

* *izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.*

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

**2.** Ponuditelj mora u postupku jednostavne nabave dokazati da je **ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:**

* u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
* u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od navedenog u prethodnom stavku, sukladno članku 252. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

* *potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.*

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz prethodnog stavka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 5.2. ove dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

1. **Certifikat o serviseru od proizvođača opreme za servis predmetne opreme**;
2. **Certifikat o ovlaštenom servisu od proizvođača opreme**.

Svi dokazi koji se dostavljaju mogu se dostaviti u neovjerenim preslikama.

**6. Provjera ponuditelja:**

Prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja pisanim putem zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata koji su bili traženi. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih obvezan ponovo dostavljati.

Za potrebe dostavljanja dokumenata iz stavka 1. ove točke Naručitelj daje primjereni rok od pet dana od dana dostave zahtjeva.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata iz stavka 1. ovoga članka ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je Naručitelj odredio u postupku nabave.

Ako najpovoljniji ponuditelj u određenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata iz stavka 1. ove točke i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio Naručitelj, Naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu.

U slučaju iz stavka 4. ove točke Naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

**7. Sadržaj ponude:**

Ponuditelji ponudu predaju u izvorniku, sa sadržajem i prilozima prema ovom redoslijedu:

- ponudbeni list - u cijelosti ispunjen, ovjeren i potpisan – obrazac se nalazi u prilogu ove dokumentacije

- tražene dokaze sposobnosti (članak 5. ovih uputa);

- troškovnik - u cijelosti ispunjen, ovjeren i potpisan – obrazac se nalazi u prilogu ove dokumentacije

- potpisani prijedlog ugovora.

**8. Način određivanja cijene ponude:**

Cijena ponude izražava se za cijeli predmet nabave. U cijenu trebaju biti uračunati svi zavisni troškovi bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om. Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene za svaku stavku na način kako je to određeno u troškovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i ukupnu cijenu ponude s PDV-om.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (100% najniža cijena).

**9. Način izrade ponude:**

- Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje

 ili umetanje listova (npr. jamstvenikom).

- Stranice ponude se označavaju na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica

 ponude (npr. 1/20 ili 20/1).

- Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

- Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma

 ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

- Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku, pisana latiničnim pismom.

**10. Rok valjanosti ponude**

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana duži od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

**11. Način dostave ponude:**

- Ponuditelj podnosi ponudu poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu naručitelja:

 Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska cesta 8, 10000 Zagreb.

- Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici. Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i

 adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, predmet nabave, naznaka

 „ne otvaraj“.

**12. Rok za dostavu ponuda:**

06.08.2018. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon tog roka Naručitelj neće razmatrati, te će biti vraćene ponuditelju neotvorene.

**13. Uvjeti plaćanja:**

- ne odobrava se avansno plaćanje. Rok plaćanja je 60 dana od dana isporuke te ispostavi računa. Isključeno je traženje mjeničnih izjava i jamstava.

**PONUDBENI LIST**

Potpisivanjem ponude, ponuditelj prihvaća sve uvjete iz Dokumentacije te se u slučaju odabira njegove ponude obvezuje izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene navedene u ponudi i troškovniku, **30/2018 JN Servisno održavanje uređaja za pročišćavanje vode**

|  |  |
| --- | --- |
| **Javni naručitelj:**  | Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ |
| Sjedište | Mirogojska cesta 8, 10000 Zagreb |
| OIB | 47767714195 |
| Broj telefona | 01 2826 130 |
| Broj faksa | 01 2826 131 |
| E-mail | nabava@bfm.hr |

|  |
| --- |
| **Naziv ponuditelja:** |
| **Adresa sjedišta:** |
| **OIB:** |
| **Broj računa:** |
| **u sustavu PDV-a:** |  **da ne** (zaokružiti)  |
| **Telefon:** |
| **Telefaks:** |
| **E-mail:** |
| **Adresa za dostavu pošte:** |
| **Kontakt osoba/e:** |

**PONUDA** broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **CIJENA PONUDE (kn bez PDV-a)** |  |
| slovima |  |
| **IZNOS PDV-a** |  |
| **CIJENA PONUDE (kn sa PDV-om)** |  |
| slovima |  |

**Rok valjanosti ponude:** ………………………………………………(najmanje 60 dana)

 Ponuditelj:

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018. god.

*\* Napomena:* *Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno*

**Naručitelj: Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, Mirogojska cesta 8**

**Predmet nabave: Servisno održavanje uređaja za pročišćavanje vode**

**Evidencijski broj: 30/2018 JN**

Ponuditelj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Troškovnik**

|  |  |
| --- | --- |
| Servis aparata: | **NIRO-VV-600-CEDI-400, 1 komad****NIRO-VV-100-LAB, 1 komad** |

|  |
| --- |
| **1. NIRO-VV-600-CEDI-400** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv usluge | Količina | Servis obuhvaća navedenu usluguDa / Ne |
| 1. | Pregled i čišćenje ulaznog filtera 50µm | 2 |  |
| 2. | Filter uložak BB 10“ – 5 mic | 2 |  |
| 3. | Filter uložak BB 20“ – 5 mic | 4 |  |
| 4. | Filter uložak BB 20“ ugljeni  | 2 |  |
| 5. | Servis filtera NIRO-VV-FAC-2750 : Izmjena klipova gornjihIzmjena klipova donjihIzmjena prstenova sa brvamaServis timera na glavi Servis i čišćenje usisa i ventila | 2 |  |
| 6. | Servis dvostrukog omekšivača : NIRO-VV-1465- 9000 SE: Izmjena klipova gornjihIzmjena klipova donjihIzmjena prstenova sa brvamaServis timera na glavi Servis i čišćenje usisa i ventila za sanicuPregled programatoraČišćenje posude za sol i plovaka | 2 |  |
| 7. | Pranje membrana lužnato | 4 |  |
| 8. | Pranje membrana kiselo | 4 |  |
| 9. | Dezinfekcija membrana | 2 |  |
| 10. | Pranje membranskih modula | 2 |  |
| 11. | Dezinfekcija i pranje spremnika permeata, sa čišćenjem plovaka | 2 |  |
| 12. | Servis dozirne pumpe NaOH | 2 |  |
| 13. | Pregled upravljačkih funkcija reverzne osmoze | 2 |  |
| 14. | Pranje edi ćelije kiselo | 2 |  |
| 15. | Pranje edi ćelije lužnato | 2 |  |
| 16. | Dezinfekcija edi ćelije  | 2 |  |
| 17. | Pregled upravljačkih funkcija CEDI „power board“ MX250“  | 2 |  |
| 18. | Servis i izmjena UV- Lampe 20“  | 2 |  |
| 19. | Izmjena predfiltera za UV- lampu | 2 |  |
| 20. | Servis i izmjena MF 22 lit  | 2 |  |
| 21. | Pregled pumpi za trasport vode | 2 |  |
| 22. | Ozoniranje cjevovoda i loopa za sve korisnike | 2 |  |
| 23. | Servis OZONA, typ: NIRO-VV-LAB SERIESSvi rezerni dijelovi uračunati u cijenu | 2 |  |
| 24. | Provjera bacanja ozona i provjera koncetracije | 2 |  |
| 25. | Čišćenje flow metra Pregled upravljačkih funkcija | 2 |  |
| 26. | Pregled injectora  | 2 |  |
| 27. | Pregled reaktorske ćelije od titana | 2 |  |
| 28. | Kalibracija mjerača vodljivosti sa certifikatom o kalibraciji | 2 |  |
| 29. | Nadogradnja i programiranje PLC-a novim važećim softwerom za važeću godinu | 2 |  |
| 30. | Puštanje uređaja u rad, tlačna proba te mjerenje svih vrijednosti | 2 |  |
| 31. | Izdavanje certifikata od ovlaštenog servisa proizvođača opreme * Certifikat o servisu
* Certifikat o serviseru
* Certifiakt o kalibraciji intrumentarija i softwera
* Certifikat o ovlaštenom servisu od proizvođača opreme
 | 2 |  |
| 32. | Dolazak i rad | 2 |  |

|  |
| --- |
| **2. NIRO-VV-100-LAB** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv | Količina  | Servis obuhvaća navedenu uslugu Da / Ne |
|  | FilteR uložak 5 mic 20“ | 2 |  |
|  | Čišćenje redukcionog ventila i ulaznog samoperivog filtera | 2 |  |
|  | Servis omekšivača tyP: NIROM | 2 |  |
|  | Servis ugljenog filtera | 2 |  |
|  | LUŽNATO PRANJE MEMBRANA | 2 |  |
|  | KISELO PRANJE MEMBRANA | 2 |  |
|  | Dezinfekcija membrana i cjevovoda  | 2 |  |
|  | Dezinfekcija spremnika i čišćenje | 2 |  |
|  | Pregled i čišćenje plovaka spremnika permeata | 2 |  |
|  | Pregled upravljačkih funcija uređaja | 2 |  |
|  | Kalibracija instrumentarija te certifikat o umjeravanju i servisu | 2 |  |
|  | „up date“ SOFTVERA | 2 |  |
|  | SERVIS MJEŠANE PATRONE 22L | 2 |  |
|  | Nakon servisa se izdaje certifikat o servisu sa kompletnom važećom dokumentacijom * Certifikat o servisu
* Certifikat o kalibraciji instrumentarija
* Certifikat o serviseru

 - Certifikat o ovlaštenom servisu od proizvođača opreme | 2 |  |
|  | Dolazak i rad | 2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |
| PDV  |  |
| UKUPNO S PDV-om |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja / pečat

**PRIJEDLOG UGOVORA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, OIB \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kojeg zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, direktor (u daljnjem tekstu: Prodavatelj)

i

**Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, Mirogojska 8**, OIB 47767714195, koju zastupa ravnateljica prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

sklopili su slijedeći

**UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGA**

**Servisno održavanje uređaja za pročišćavanje vode**

**Broj 30/2018 JN**

Članak 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na temelju ponude Prodavatelja broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine, podnesene u postupku jednostavne nabave za predmet nabave:servisno održavanje uređaja za pročišćavanje vode.

Prihvaćena Ponuda Prodavatelja priložena je ovom Ugovoru i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 ( dvanaest ) mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Cijene usluga utvrđene u Ponudi Prodavatelja su nepromjenjive i vrijede kroz cijelo vrijeme važenja Ugovora.

Članak 3.

Servis uređaja vršit će se prema uputama proizvođača opreme, a načelno dva puta godišnje.

Rok obavljanja usluga je deset dana od primitka narudžbenice.

Rok plaćanja je 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa po obavljenom poslu na žiro-račun Prodavatelja.

Članak 4.

Rok za raskid ugovora je 30 (trideset) dana od dana dostave pisanog izvješća o raskidu ugovora bez potrebe navođenja razloga.

Otkazni rok iznosi petnaest dana i počinje teći danom predaje pisanog otkaza na poštu preporučenim pismom.

Članak 5.

Za sve druge obveze iz ovog Ugovora, a koje stranke nisu ugovorile primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 6.

Eventualne sporove vezane uz provedbu ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u slučaju nemogućnosti postizanja sporazuma priznaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklopljen je u četiri ( 4 ) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokazanu snagu izvornika, po dva (2) za svaku ugovornu stranu.

U Zagrebu, \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018.

Prodavatelj: Naručitelj: