## List1
Naručitelj: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8
Predmet nabave: Nabava toplovodnog kotla i plamenika s demontažom i montažom, Evidencijski broj nabave 34/2019 JN

TROŠKOVNIK

	UVOD - TEHNIČKI OPIS
	Ugradnja novog toplovodnog kotla za pripremu potrošne tople vode u staroj kotlovnici i povezivanje na postojeću instalaciju

	U postojećoj plinskoj toplovodnoj kotlovnici potrebno je ugraditi novi toplovodni kotao za pripremu potrošne tople vode (PTV) zbog dotrajalosti postojećeg kotla koji je više puta popravaljan i ima velike toplinske gubitke. Zbog toga će se ugraditi novi energetski efikasniji kotao spojen na postojeće instalacije plina, vode, struje, odvodnje dimnih plinova i kanalizacije.

	Kotao se isporučuje s novim komandnim ormarom za potpuno automatski rad i upravljanje. Kapacitet kotla je 1400 KW, za rad s parametrima 90/70 °C

Rbr.	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn bez PDV-a)	Ukupna cijena (kn bez PDV-a)
1.	Dobava i montaža novog toplovodnog kotla snage 1400 kW	kom	1
	Proizvođač i tip (UPISUJE PONUDITELJ): ___________________________________________
	Rok garancije na kotao (UPISUJE PONUDITELJ, u mjesecima): __________________________
1.1	Dobava novog niskotemperaturnog toplovodnog kotla, za postavu u toplovodnu kotlovnicu, sa troprolaznim sustavom, za pogon plinom, sustav tople vode 90/70°, kao proizvod Viessmann, tip Vitoplex 100, učinak 1400 kW, s kotlovskom automatikom tip Vitotronic 100 GC1B ili jednakovrijedan (Buderus, Orometal, itd. ) uključivo oprema kako slijedi:
1.2	Graničnik maksimalnog tlaka 0–6 bar
1.3	Graničnik minimalnog tlaka 0–6bar
1.4	Razdjelnik za armaturu 6 bar s manometrom, četverostruki
1.5	Sigurnosni ventil 6 bar
1.6	Miješajući ventil troputni, prirubnički
1.7	Armatura na cijevnoj vodenoj instalaciji: - priključak polaza i povrata kotlovske vode , sigurnosni priključak (sig.ventil ), ispust, kao i sitni potrošni materijal potreban pri montaži opreme i instalacije.
1.8	Radovi na demontaži postojećeg starog toplovodnog kotla Viessmann Vitoplex 100 snage 1400 kw i plamenika Waishaupt GL-9, komplet s priključnom armaturom, plamenikom i plinskom rampom, cijevnim priključcima, dimovodnim sustavom, te njihovo smještanje na deponiju u krugu od 20 km. Predmet radova vidjeti na objektu
1.9	Radovi na montaži novog toplovodnog kotla, komplet s postavom i prilagodbom novog plinskog plamenika i plinske rampe, povezivanjem na cijevnu instalaciju te dimovodni sustav.
2.	Dobava i montaža novog plinskog plamenika s pripadajućom plinskom rampom	kom	1
	Proizvođač i tip (UPISUJE PONUDITELJ): ___________________________________________
	Rok garancije na plamenik (UPISUJE PONUDITELJ, u mjesecima): __________________________
2.1	Priključak plina DN 80, prirubnički
2.2	Ugradnja i puštanje u rad plamenika
2.3.	Ponuđeni plamenik mora biti kompatibilan s ponuđenim toplovodnim kotlom
3.	Tlačna proba kotla	kom	1
3.1	Uključen sav materijal za preinaku dimnjače i priključnih cijevi za priključak kotla na mrežu
4.	Izdavanje atesta	kom	1
4.1	Za kotao, plamenik, tlačne probe, nepropusnosti, plinske instalacije

		Cijena ponude (kn bez PDV-a), brojkama:
		Iznos PDV-a (kn), brojkama:
		Cijena ponude (kn s PDV-om), brojkama

Napomene:
· U jediniče cijene trebaju biti uključeni troškovi kompletne dobave i montaže/ugradnje sve opreme i instalacije navedene po pojedinim stavkama troškovnika kao i svih pomoćnih radova uz upotrebu skele, dizalice, sav pribor i alat za montažu, te prijenos opreme i materijala.
· U ponudu treba biti uključen POTROŠNI MATERIJAL, kao što su: pričvrsnice, ovjesnice, proturne cijevi, cjevni redukcioni komadi, limovi, razni profili, brtve, vijci, žica za zavarivanje, maziva, pribor za lemljene Cu-cijevi, plin za zavarivanje, elektrode, el. energija za zavarivanje, gorivo za probni pogon te sav ostali potrošni materijal potreban za punu funkcionalnost kotla i plamenika i za sve stavke unutar troškovnika
· U cijenu radova uključiti stalno čišćenje gradilišta i odvoz na odlagalište određeno u krugu objekta te zbrinjavanje i transport svega po odredbi investitora s odlagališta na gradski deponij.
· Prije ugovaranja radova izvođač je dužan kontrolirati i potvrditi usklađenost i kompletnost projektne specifikacije materijala - troškovnika s tehničkim opisom
· Montažne i prateće radove kao i sve druge radove izvođač je dužan obavljati krajnje pažljivo te je o svim nejasnim detaljima dužan izvjestiti nadzor, zatražiti detaljne upute i ishoditi suglasnost prije početka pojedine faze rada.
· Dozvoljena odstupanja u definiranim karakteristikama opreme su +, - 5%

Vlastoručnim potpisom osobe odgovorne za zastupanje jamče nepromjenjivost cijena.

	U _________________________, _________2019. godine			____________________________________________________________________
				(upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i pečat)