## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Digitalni tlakomjeri - Grupa 2 - prva izmjena, ev. broj 86/2020 JN
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (kn)
1 | Digitalni tlakomjer slijedećih minimalnih karakteristika: | kom | 35
ručni, za nadlakticu
automatski mjerač tlaka i otkucaja srca
automatska kontrola punjenja manšete
s manšetom za srednji obim nadlaktice (22–42 cm)
visina krvnog tlaka prikazuje se grafički
uočava i upozorava na nepravilan otkucaj srca
upozorenje na povišen tlak
upozorenje za nepravilno namještanje manšete
upozorenje za nepravilno mjerenje
Memorija minimalno 50 mjerenja
Uz tlakomjer je potrebno isporučiti strujni adapter
Osvjetljeni zaslon
UKUPNO BEZ PDV-a u kn
PDV u kn
UKUPNO SA PDV-om u kn
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 12 mjeseci.
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
U __________________________, _____._____.2020. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.