## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Predmet nabave: Pipete, ev.br. 92/2021 JN
Grupa 3 - prva izmjena
TROŠKOVNIK
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (kn)
1 | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 2 - 20 μL, odmor za prst, 3-znamenkasti pokazivač volumena s preciznošću na jednu decimalu – vidljivo čitak i tijekom namještanja volumena Robustna dugotrajnost, lagana Izbacivač nastavaka s mehanizmom uz minimalan trud Omogućeno autoklaviranje pipete Super-ispuh za točno pipetiranje niskih volumena Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama Inkrement 0.1 μl CV% za najniži volumen ≤2.5 Sukladno ISO8655, 98/79/EC Pipete obavezno moraju biti prikladne za rad s univerzalnim nastavcima. | kom | 1
2. | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 20 - 200 μL Odmor za prst Znamenke vidljivo čitke tijekom namještanja volumena Robustna dugotrajnost, lagana Izbacivač nastavaka s mehanizmom uz minimalan trud Omogućeno autoklaviranje pipete Super-ispuh za točno pipetiranje niskih volumena Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama Inkrement 1 μl CV% za najniži volumen ≤0.7 Sukladno ISO8655, 98/79/EC Pipete obavezno moraju biti prikladne za rad s univerzalnim nastavcima. | kom | 1
3. | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 10 - 100 μL, Odmor za prst Znamenke vidljivo čitke tijekom namještanja volumena Robustna dugotrajnost, lagana Izbacivač nastavaka s mehanizmom uz minimalan trud Omogućeno autoklaviranje pipete Super-ispuh za točno pipetiranje niskih volumena Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama Inkrement 1 μl CV% za najniži volumen ≤1.0 Sukladno ISO8655, 98/79/EC Pipete obavezno moraju biti prikladne za rad s univerzalnim nastavcima. | kom | 1
4. | Jednokanalna pipeta 100ul fiksna,pomični odmor za prst, ISO8655,98/79/EC | kom | 1
5. | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 100 - 1000 μL, Odmor za prst Znamenke vidljivo čitke tijekom namještanja volumena Robustna dugotrajnost, lagana Izbacivač nastavaka s mehanizmom uz minimalan trud Omogućeno autoklaviranje pipete Super-ispuh za točno pipetiranje niskih volumena Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama Inkrement 5 μl CV% za najniži volumen ≤0.6 Sukladno ISO8655, 98/79/EC Pipete obavezno moraju biti prikladne za rad s univerzalnim nastavcima. | kom | 1
6. | ednokanalna varijabilna pipeta volumena 100 - 1000 μL, Odmor za prst Znamenke vidljivo čitke tijekom namještanja volumena Robustna dugotrajnost, lagana Izbacivač nastavaka s mehanizmom uz minimalan trud Omogućeno autoklaviranje pipete Super-ispuh za točno pipetiranje niskih volumena Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama Inkrement 5 μl CV% za najniži volumen ≤0.6 Sukladno ISO8655, 98/79/EC Pipete obavezno moraju biti prikladne za rad s univerzalnim nastavcima. | kom | 1
7. | Jednokanalna pipeta 200ul fiksna, pomični odmor za prst, ISO8655,98/79/EC | kom | 1
8. | Jednokanalna pipeta 200ul fiksna, pomični odmor za prst, ISO8655,98/79/EC | kom | 1
9. | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 1 – 5 mL, Odmor za prst Znamenke vidljivo čitke tijekom namještanja volumena Robustna dugotrajnost, lagana Izbacivač nastavaka s mehanizmom uz minimalan trud Omogućeno autoklaviranje pipete Super-ispuh za točno pipetiranje niskih volumena Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama Inkrement 0.05 ml CV% za najniži volumen ≤0.30 Sukladno ISO8655, 98/79/EC Pipete obavezno moraju biti prikladne za rad s univerzalnim nastavcima. | kom | 1
10. | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 10 - 100 μL, Odmor za prst Znamenke vidljivo čitke tijekom namještanja volumena Robustna dugotrajnost, lagana Izbacivač nastavaka s mehanizmom uz minimalan trud Omogućeno autoklaviranje pipete Super-ispuh za točno pipetiranje niskih volumena Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama Inkrement 1 μl CV% za najniži volumen ≤1.0 Sukladno ISO8655, 98/79/EC Pipete obavezno moraju biti prikladne za rad s univerzalnim nastavcima. | kom | 1
11. | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 2 - 20 μL, odmor za prst, 3-znamenkasti pokazivač volumena s preciznošću na jednu decimalu – vidljivo čitak i tijekom namještanja volumena Robustna dugotrajnost, lagana Izbacivač nastavaka s mehanizmom uz minimalan trud Omogućeno autoklaviranje pipete Super-ispuh za točno pipetiranje niskih volumena Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama Inkrement 0.1 μl CV% za najniži volumen ≤2.5 Sukladno ISO8655, 98/79/EC Pipete obavezno moraju biti prikladne za rad s univerzalnim nastavcima. | kom | 1
12. | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 100 - 1000 μL, Odmor za prst Znamenke vidljivo čitke tijekom namještanja volumena Robustna dugotrajnost, lagana Izbacivač nastavaka s mehanizmom uz minimalan trud Omogućeno autoklaviranje pipete Super-ispuh za točno pipetiranje niskih volumena Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama Inkrement 5 μl CV% za najniži volumen ≤0.6 Sukladno ISO8655, 98/79/EC Pipete obavezno moraju biti prikladne za rad s univerzalnim nastavcima. | kom | 1
UKUPNO BEZ PDV-a u kn
PDV u kn
UKUPNO SA PDV-om u kn
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
U __________________________, _____._____.2021. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja