## Sheet1
Naručitelj: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8
Predmet nabave: Nabava klima uređaja, ev. broj: 63/2023 JN
Prva izmjena troškovnika
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. broj | OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Proizvođač | Količina | Jed. cijena (u EUR bez PDV-a) | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a u % | Iznos PDV-a | Sveukupno (s PDV-om)
1 | Inverterski mono split klima uređaj s unutranjom zidnom jedinicom, sljedećih tehničkih karakteristika: - minimalno energetske klase A++ u hlađenju i A+ u grijanju, - nazivni kapacitet hlađenja min. Qh=3,5 kW (min. Pdesignc=3,5 kW), - nazivni kapacitet grijanja min. Qg=3,6 kW (min. Pdesignh=2,4 kW), - zvučna snaga zidne unutarnje jedinice max. 59 dB(A), - zvučna snaga vanjske jedinice max. 65 dB(A) | kom |  | 10
2 | Cijena montaže klima uređaja za stavku 1. ovog troškovnika bez PDV-a brojkama (za montažu cjevovoda do 5 metara instalacije) | kom |  | 10
3 | Cijena demontaže starih klima uređaja sa uključenim zbrinjavanjem | kom |  | 10
4 | Samostojeća klima, sljedećih tehničkih karakteristika: - minimalno energetske klase A -nazivni kapacitet hlađenja min. Qh=2,6 kW (min. Pdesignc=3,5 kW) -nazivni kapacitet grijanja min. Qg=2,6 kW (min. Pdesignh= 3,5 kW) | kom |  | 5
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR
U __________________________, _____._____.2023. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.