## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Uređaj za dijagnostiku iz kapilarne krvi, ev. Broj 187/2023 JN
TROŠKOVNIK
Druga izmjena
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Uređaj za dijagnostiku iz kapilarne krvi | kom | 1
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO SA PDV-om u EUR
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1. | Uređaj za dijagnostiku iz kapilarne krvi
1.1. | Parametri: Acido-bazni status (pO2, pCO2, pH) Elektroliti (Na+, K+, Ca++, Cl-) Metaboliti (Glukoza, Laktati) CO-oximterija (tHb,sO2,O2Hb,HHb,COHb,MetHb, Bili/nBili)
1.2. | Uzorak: puna krv, šprica i kapilara, dijalizat
1.3. | Volumen uzorka: - šprica: do 200 µL (puna krv, pleuralna tekućina, dijalizat) - kapilara: do 100 µL (puna krv)
1.4. | Mjerni spremnici: 2 ili 3 neovisne kasete (mjerna kazeta, kazeta ili kazete za ispiranje, otpad, kalibraciju, automatiziranu kontrolu kvalitete).
1.5. | Vrijeme analize: do 60 sec
1.6. | Veličina mjernog spremnika: 100/ 250 /400/ 750 ili 100/300/600
1.7. | Rok trajanja mjerne kasete i kasete za automatsku kontrolu kvalitete: minimalno 20 dana
1.8. | Touch screen (ekran osjetljiv na dodir) u boji
1.9. | Sustav kontrole kvalitete: ručni unos – ampule za kontrolu kvalitete ili kaseta za automatiziranu kontrolu kvalitete: tri razine kontrole kvalitete za sve parametre
1.10. | Ugrađen pisač i bar – code čitač
1.11. | Automatska kalibracija svih parametara
1.12. | Specifikacija parametara: pH ≤6.500 – ≥7.800 pCO2 mmHg ≤5.0 – ≥200.0 kPa ≤0,67 – ≥26,66 pO2 mmHg ≤10.0 – ≥700.0 kPa ≤1,33 – ≥93,32 Na+ mmol/L ≤100.0 – ≥200.0 K+ mmol/L ≤0.50 – ≥15.00 Ca++ mmol/L ≤0.20 – ≥5.00 Cl- mmol/L ≤65.0 – ≥140.0 Glucose mmol/L ≤1.1 – ≥41.6 tHb g/L ≤20 – ≥250 Bili/nBili umol/l ≤34 – ≥513
U __________________________, _____._____.2023. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.
Minimalni jamstveni rok ponuđenog uređaja mora iznositi 24 mjeseca.
U cijenu mora biti uključena dostava, instalacija i edukacija osoblja za rad na uređaju