## Sheet1
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - "Uređaj za automatizirani bojač"
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, dana 09.10.2023. godine u 11:00 sati u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8, Upravna zgrada, 2. kat, Sindikalna dvorana, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Uređaj za automatizirani bojač"
Red. br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
| 1 | 2 | 3 | 4
Uređaj za automatizirani bojač
Red. br. | Opis
1 | standardiziran i automatiziran postupak bojanja po Gramu preparata na stakalcima (suspenzija mikroorganizama, urin, feces, sputum, BAL, vaginalni bris, cerebrospinalna tekućina, hemokulture, rane)
2 | proces bojanja se odvija unutar zatvorenog aparata
3 | istovremeno bojanje barem 12 stakalaca
4 | odabir manjeg broja stakalaca u jednom ciklusu radi smanjenja potrošnje reagensa
5 | fiksaciju preparata etanolom (opcija se može isključiti)
6 | odabir jačine fiksacije
7 | odabir barem 9 različitih postupaka odbojenja i farbanja safraninom ili fuksinom s ili bez acetona, ovisno o debljini uzoraka
8 | spremanje minimalno 10 programa
9 | raspršivanje reagensa u obliku aerosola
10 | potrošnja kristal violeta, joda i safranina/fuksina kod maksimalnog kapaciteta i standardnog protokola: ≤ 0.7 ml po stakalcu
11 | završno sušenje stakalaca na kraju ciklusa
12 | višak reagensa nakon postupka se skuplja u integrirani zatvoreni spremnik
13 | praćenje razine reagensa i spremnika za otpad uz obavještavanje kada je potrebno zamijeniti ili nadopuniti reagense
14 | upravljanje instrumentom pomoću ekrana osjetljivog na dodir
15 | automatsko čišćenje instrumenta
16 | prijenos podataka na USB
17 | CE/IVD ili IVDR uređaj
18 | Dodatne opcije za buduće potrebe (ne treba biti uključeno u ponudu):
18.1 | Mogućnost prenamjene instrumenta u citocentrifugu jednostavnom zamjenom rotora
18.2 | Kapacitet - 8 staničnih razmaza istovremeno
18.3 | Mogućnost odabira brzine citocentrifuge 100 - 2000 rpm
18.4 | Uzorci za stanični razmaz: cerebrospinalna tekućina, bronhoalveolarni lavat (BAL), urin
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: __ dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ godine
3. Ostali prijedlozi: -Isporuka i montaža s puštanjem u punu funkciju -Dolazak ovlaštenog servisera u slučaju kvara u roku 24 sati
Dana 05.10.2023. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Uređaj za automatizirani bojač"
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Uređaj za automatizirani bojač" gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1.
2.
3.
Ovlašteni predstavnici Klinike:
1.
2.