## Sheet1
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska cesta 8
Predmet nabave: Servis mikroskopa, ev. broj 107/2024 JN
Grupa 2
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena fco Klinika Fran Mihaljević (u EUR bez PDV-a) | Proizvođač - zemlja porijekla | IZNOS PDV-a | SVEUKUPNO (bez PDV-a) (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PREDMET NABAVE - Servis mikroskopa (107/2024 JN)
2 | Grupa 2. - Servis mikroskopa OLYMPUS pod garancijom: Demontaža, čišćenje, podmazivanje i zamjena dotrajalih mehaničkih dijelova mikroskopa; demontaža i čišćenje optičkih dijelova mikroskopa; montaža, podešavanje i centriranje mikroskopa s provjerom funkcionalnosti istoga; pisanje radnog naloga s popisom svih izvršenih radova; naljepnica i izviješće/certifikat o ispravnosti mikroskopa; po potrebi otprema mikroskopa u servis i doprema u laboratorij. | kom | 2 |  |  |  | 0
Model G2: | OLYMPUS BX43F | kom | 2
[5 empty] | SVUKUPNO ZA PREDMET NABAVE bez PDV-a (brojkama) |  | 0
[5 empty] | PDV 25% |  | 0
[5 empty] | UKUPNO SA PDV-om |  | 0