## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE Bronhoskop
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
1. | Bronho- fiberskop s pripadajućom opremom
1.1 | Progib (gore / dolje): min 180° / 100°
1.2 | Promjer distalnog dijela: min 5.0 mm / max 5.5 mm
1.3 | Smjer pogleda: 0°
1.4 | Kut pogleda: min 105° / max 110°
1.5 | Radna duljina: min 520 mm / max 550 mm
1.6 | Ukupna duljina: min 810 mm / max 840 mm
1.7 | Promjer radnog kanala: min 2.1 mm / max 2.4 mm
1.8 | Isporuka uključuje: kapicu za izjednačavanje tlaka, tester nepropusnosti, jednokratne četkice za čišćenje, jednokratne hvatalice za biopsiju
2. | LED baterijski izvor svijetla
2.1 | Vrijeme rada: min 110 min
2.2 | Prikladan za dezinfekciju brisanjem
3. | Baterije 3 V