## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Uređaj za dekontaminaciju prostora
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
1. | Uređaj za dezinfekciju prostora
1.1. | Dezinfekcija prostora volumena do 2000 m3 raspršivanjem suhe maglice aktivne tvari
1.2. | Upotreba hermetički zatvorenih spremnika od 2 litre aktivne tvari sa RFID čipom
1.3. | Ukupno vrijeme jednog ciklusa dekontaminacije do ponovnog puštanja prostora u upotrebu 3 sata
1.4. | Daljinski upravljač za pokretanje i zaustavljanje rada iz druge prostorije
1.5. | Za dezinfekciju se koristi 6% otopina vodikovog peroksida
1.6. | Upravljački HD ekran na dodir, sa programima za dezinfekciju
1.7. | Sustav bez kompresora, sa turbinom za bolje rasprskavanje
1.8. | Ugrađen ventilator i dvije venturi mlaznice za rasprskavanje
1.9. | Otvor za spremanje rezervnog punjenja na stražnjoj strani uređaja
1.10. | Mobilni uređaj na kotačima
1.11. | Dokazati utjecaj na skupinu virusa nCOV
1.12. | Isporučitelj certificiran ISO 9001 i ISO 13485