## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE Mikroskopi - grupa 5
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
1. | Mikroskop
1.1 | Tijelo mikroskopa s makro i mikro vijkom gdje jedna rotacija makrovijka ima pomak od 4 mm, a jedna rotacija mikrovijka pomak od 0,4 mm. Pomak stolića po Z osi do 15 mm. Tijelo mora imati kočnicu za predfokusiranje, mogućnost podešavanja intenziteta svjetla.
1.2 | Izvor prolaznog LED svjetla i vijekom trajanja od 50 000 sati.
1.3 | Trinokularni tubus fiksnog nagiba 30° (+- 5°) i vidnog polja 22. Raspodjela svjetla između okulara i kamere u omjeru 50:50.
1.4 | Okulari povećanja 10x i vidnog polja 22 s mogućnošću podešavanja dioptrije.
1.5 | Kodirani nosač objektiva s 5 mjesta s mogućnošću podešavanja intenziteta svjetla pri promjeni povećanja. Kodirani sustav povezan s računalom / kamerom.
1.6 | Mehanički stolić dimenzija 75 x 50 (+-5 mm) mm s anodiziranom površinom (ili slične izvedbe) otpornom na habanje. Ručkica s desne strane podesivog intenziteta kretanja. Mogućnost podešavanja tenzije stolića.
1.7 | Škarice za prihvat dva stakalca s otvaranjem s lijeve strane.
1.8 | Plan semi-apokromatski objektivi sljedećih povećanja i specifikacija:
1.8.1 | 10x, NA 0.30
1.8.2 | 40x, NA 0.75
1.9 | Kondenzor NA 0.9 za objektive od 1x (ili 2x) - 100x.
1.10 | Kodirani nosač filter kockica s 4 mjesta
1.11 | LED izvor svjetla za fluorescenciju od 470 nm
1.12 | Filter kockica eksitacije 470nm (+- 20 nm) te otvorene emisije na 515 (+- 10 nm)
1.13 | Adapter za kameru koji omogućuje da kamera ima vidno polje od 17 (FN)
2. | Kamera i softver
2.1 | CMOS senzor u boji 5 Mpx, veličina piksela: 2.4 μm × 2.4 μm.
2.2 | Mogućnost pojačavanja signala (gain): 1x, 2x, 4x, 8x
2.3 | Brzina žive slike minimalno 30 fps (sličice u sekundi) pri punoj rezoluciji.
2.4 | Povezivanje s računalom putem USB 3 protokola
2.5 | Software mora čitati kodirane jedinice mikroskopa - nosač objektiva i filter kockica
2.6 | Software mora imati sljedeće funkcije:
2.6.1 | snimanje time-laps videa
2.6.2 | snimanje više kanalnih fluorescencijskih fotografija i njihovo spajanje
2.6.3 | pseudo bojanje fluorescencijskih kanala
2.6.4 | snimanje panorame stakalaca
2.6.5 | mjerenje i anotiranje fotografija
3. | Računalo i monitor
3.1 | Desktop PC s minimalno Intel Core i3 procesorom (12. generacija ili noviji), 16 GB RAM, NVMe sistemski SSD, HDD za pohranu podataka 2 TB, USB miš i tipkovnica, Windows 10 ili 11 Pro.
3.2 | Monitor dijagonale 22" ili 24", rezolucija 1920 x 1080 pixela (FullHD), IPS panel, povezivanje HDMI, prikaz minimalno 99% boja unutar sRGB spektra, svjetlina minimalno 250 cd/m2, podešavanje po visini, nagibu i kutu.