## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE Mikroskopi - grupa 4
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
1. | Mikroskop
1.1 | Tijelo mikroskopa s makro i mikro vijkom gdje jedna rotacija makrovijka ima pomak od 4 mm, a jedna rotacija mikrovijka pomak od 0,4 mm. Pomak stolića po Z osi do 15 mm. Tijelo mora imati kočnicu za predfokusiranje, mogućnost podešavanja intenziteta svjetla.
1.2 | Izvor prolaznog LED svjetla i vijekom trajanja od 50 000 sati.
1.3 | Potpuno ergonomski binokularni tubus s nagibom od min. 0-27 stupnjeva (FN 22), s mogućnosti podešavanja međuzjeničnog razmaka u rasponu od min. 50–76 mm (+/- 5 mm), podešavanja po dubini u rasponu do min. 55 mm (+/- 5 mm), podešavanja po visini do min. 45 mm (+/-5 mm). Tubus treba imati izlaz za kameru ili isporučiti dodatak koji omogućuje izlaz za kameru.
1.4 | Okulari povećanja 10x i vidnog polja 22 s mogućnošću podešavanja dioptrije.
1.5 | Kodirani nosač objektiva sa 6 mjesta s mogućnošću podešavanja intenziteta svjetla pri promjeni povećanja. Kodirani sustav povezan s računalom / kamerom.
1.6 | Mehanički stolić dimenzija 75 x 50 (+-5 mm) mm s anodiziranom površinom (ili slične izvedbe) otpornom na habanje. Ručkica s desne strane podesivog intenziteta kretanja. Mogućnost podešavanja tenzije stolića.
1.7 | Škarice za prihvat dva stakalca s otvaranjem s lijeve strane.
1.8 | Plan akromatski objektivi sljedećih povećanja i specifikacija:
1.8.2 | 4x ili 5x, NA 0.15
1.8.3 | 10x, NA 0.25
1.8.4 | 20x, NA 0.45
1.9 | Plan semi-apokromatski objektivi sljedećih povećanja i specifikacija:
1.9.1 | 40x, NA 0.75
1.9.2 | 100x, NA 1.30 (uljna imerzija)
1.9 | Kondenzor bez pokrovne leće (abbe ili jednakovrijedno) 0.9/1.25 NA za objektive 4x/5x-100x
1.10 | Dodatna povećanja od 1.25x, 1.6x i 2x (za kameru i okulare)
1.11 | Adapter za kameru koji omogućuje da kamera ima vidno polje od 16 (FN)
1.12 | Grijani stolić Tokai Hit model TPI-SX ili jednakovrijedno
1.13 | Filter za žuto svjetlo (imitaciju halogenog svjetla)
1.14 | Dodatni okular s okularnom skalom u X-osi.
2. | Kamera
2.1 | CMOS senzor u boji minimalno 6,4 Mpx, veličina senzora: 1/2.1", rezolucija minimalno 3088 x 2076 pixela.
2.2 | Brzina žive slike minimalno 30 fps (sličice u sekundi) pri punoj rezoluciji.
2.3 | Kamera mora raditi bez računala (samostalno ili putem kontrolera koji omogućuje da se kamera spoji na monitor)
2.4 | USB 3 protokol za povezivanje
2.5 | U samostalnom radu kamera mora dobiti informaciju od mikroskopa koji se objektiv trenutno koristi na mikroskopu - kodirani sustav
3. | Monitor i miš
3.1 | Dijagonala ekrana: 27", rezolucija 3840 x 2160 pixela (4K), IPS panel
3.2 | Povezivanje: HDMI, DisplayPort
3.3 | Prikaz minimalno 99% boja unutar sRGB spektra.
3.4 | Svjetlina: minimalno 350 cd/m2.
3.5 | Podešavanje po visini, nagibu i kutu.
3.6 | USB miš.