## Sheet1
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
Mirogojska 8, Zagreb
Prijedlog tehničke specifikacije za Aparat za lokalnu barokomoru
APARAT ZA LOKALNU BAROKOMORU
R. br.
1.1 | jednomjesni uređaj
1.2 | tlačenje atmosferskim urakom
1.3 | raspon radnog tlaka do 2,07 bar/3 ATA
1.4 | mogućnost isporuke 100% O2 na masku
1.5 | mogućnost isporuke zraka kao terapijskog plina
1.6 | mogućnost obostrane audiokomunikacije između pacijenta i operatera
1.7 | transparentni zidovi komore
1.8 | priključci za spajanje monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata
1.9 | priključci za isporučivanje intravenske terapije
1.10 | olakšano prebacivanje nepokretnih pacijenata na kolicima u uređaj
1.11 | ventil za hitno rastlačivanje
1.12 | analizator koncentracije 02 u atmosferi komore
1.13 | osnovni ventilacijski sustav