## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - 07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Bolnički kreveti)-Grupa 3
REDNI BROJ | PRIJEDLOG NAZIVA I OPISA PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRUPA 3
I | Bolesnički ormarić sa pločom za hranjenje
1.1 | Struktura ormarića od pocinčanog lima zaštićena praškastom bojom nanesenom elektrostatski ili termooblikovanog polimera
1.2 | Ormarić prilagođen obostranom korištenju
1.3 | Opremljen ladicom, otvorenim međuprostorom i donjim ormarićem sa policom
1.4 | U ladici se nalazi uložak od ABS plastike ili polimera koji se može vaditi radi lakšeg čišćenja
1.5 | Ormarić je opremljen stolićem/pločom za hranjenje koja je integrirana unutar korpusa a izvlači se iz ležišta i konzolno postavlja u položaj iznad kreveta
1.6 | Opcija zakretanja ploče za hranjenje u položaj za čitanje i pisanje
1.7 | Gornja ploča, ploča za hranjenje i fronte ladica i ormarića izrađeni od visokotlačnog laminata ( HPL ) ili od polimera ili od ABS plastike u boji po izboru
1.8 | Na bočnoj strani ormarića nalazi se nosač ručnika
1.9 | Ormarić ima 4 dupla kotača minimalno ø 65 mm od kojih su minimalno 2 s kočnicom
1.10 | Dimenzije ormarića: širina minimalno 510 mm, dubina minimalno 450 mm, visina minimalno 850 mm
1.11 | Dimenzije ploče za hranjenje: minimalno 560 mmx340 mm
1.12 | Visinska regulacija ploče za hranjenje u rasponu od minimalno 720 mm do 1080 mm
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 30 dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 2 godine: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa; → Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan.
4. Napovoljniji Ponuditelj je obvezan dostaviti uzorak na poziv Naručitelja prije Odluke o odabiru.