## 1. Elektro radovi
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Predmet nabave: 1. grupa - elektromaterijal, ev. br. 10/2025 JN
Ponuditelj:________________________________
Elektromaterijal
Šifra | red. Broj | Grupa | Usluga/ materijal | Opis stavke | Mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a
550607 | 1 | Rasvjeta standardno | Materijal | Žarulja E14 15W Freezer -30*C | kom | 2
550615 | 2 | Rasvjeta standardno | Materijal | Žarulja led Gu10 6W | kom | 10
550616 | 3 | Rasvjeta standardno | Materijal | Žarulja Gu10/35W-Mr16 | kom | 2
550619 | 4 | Rasvjeta standardno | Materijal | Žarulja Mr16 Gu 5,3 50W | kom | 2
557776 | 5 | Rasvjeta standardno | Materijal | Žarulja za projektor 6V 30W G4 | kom | 10
550632 | 6 | Rasvjeta fluo | Materijal | Starter 4- 22W | kom | 100
550633 | 7 | Rasvjeta fluo | Materijal | Starter 4- 65 W | kom | 150
550634 | 8 | LED rasvjeta | Materijal | Led Žarulja E14 6W | kom | 20
550635 | 9 | LED rasvjeta | Materijal | Led Žarulja E27 12W | kom | 20
550636 | 10 | LED rasvjeta | Materijal | Led Žarulja E27 15W | kom | 200
550637 | 11 | LED rasvjeta | Materijal | Led Žarulja E27 40W | kom | 12
550638 | 12 | LED rasvjeta | Materijal | Led Žarulja E27 6W | kom | 50
557505 | 13 | LED rasvjeta | Materijal | Led Žarulja E27 75W | kom | 12
550782 | 14 | LED rasvjeta | Materijal | Led reflektor 10 W | kom | 5
550783 | 15 | LED rasvjeta | Materijal | Led reflektor 20 W | kom | 5
550784 | 16 | LED rasvjeta | Materijal | Led reflektor 20 W sa senzorom | kom | 5
550911 | 17 | LED rasvjeta | Materijal | Led reflektor 30 W | kom | 5
557070 | 18 | LED rasvjeta | Materijal | Led reflektor 30 W sa senzorom | kom | 5
557071 | 19 | LED rasvjeta | Materijal | Led reflektor 50 W | kom | 5
557506 | 20 | LED rasvjeta | Materijal | Led reflektor 50 W sa senzorom | kom | 5
551924 | 21 | LED rasvjeta | Materijal | Led armatura 600 x 600 nadžbukna | kom | 5
557072 | 22 | LED rasvjeta | Materijal | Led armatura 600 x 600 podžbukna | kom | 5
| 23 |  | Materijal | Okvir za nadžbuknu montažu led armaturu 600 x 600 | kom | 5
551925 | 24 | LED rasvjeta | Materijal | Led plafonjera 18 W | kom | 10
| 25 |  | Materijal | Led plafonjera 18 w IP65 | kom | 5
| 26 | LED rasvjeta | Materijal | Led cijev T8 18W 120 cm | kom | 15
| 27 | LED rasvjeta | Materijal | Led cijev T8 9W 60 cm | kom | 10
550641 | 28 | Rasvjeta ostalo | Materijal | Adapter Grlo E27/Gu10 | kom | 2
550643 | 29 | Rasvjeta ostalo | Materijal | Keramičko Grlo E27 | kom | 2
| 30 |  | Materijal | Bakelit grlo E27 | kom | 2
557413 | 31 | Rasvjeta ostalo | Materijal | Svjetiljka Vodotjesna led 120 cm | kom | 2
550645 | 32 | Rasvjeta ostalo | Materijal | Zidna svjetiljka sa grlom Gu10 | kom | 2
550646 | 33 | Rasvjeta ostalo | Materijal | Stolna Led svjetiljka sa prekidačem | kom | 2
557414 | 34 | Rasvjeta ostalo | Materijal | Svjetiljka nadgradna led 60 cm IP 20 | kom | 2
557415 | 35 | Rasvjeta ostalo | Materijal | Svjetiljka nadgradna led 120 cm IP 20 | kom | 2
550649 | 36 | Rasvjeta ostalo | Materijal | Svjetiljka Panik Led 116N | kom | 10
557416 | 37 | Rasvjeta ostalo | Materijal | Zidna svjetiljka sa grlom Gu10 i prekidačem | kom | 5
557014 | 38 | Kabliranje | Materijal | Kabel PPOO licna 5x6 mm2 | m | 40
557074 | 39 | Kabliranje | Materijal | Kabel PPOO licna 5x16 Mm2 | m' | 2
550652 | 40 | Kabliranje | Materijal | Kabel 3X0.75 PPL | m' | 1
550653 | 41 | Kabliranje | Materijal | Kabel 2X0.75 Mm2 PPL | m' | 96
550654 | 42 | Kabliranje | Materijal | Kabel 3X1.5 Mm PGP | m' | 100
550655 | 43 | Kabliranje | Materijal | Kabel 3X2.5 Mm2 PGP | m' | 100
557075 | 44 | Kabliranje | Materijal | Kabel 5x1,5 mm PGP | m | 100
550656 | 45 | Kabliranje | Materijal | Kabel 5x 2,5 mm PGP | m | 100
557013 | 46 | Kabliranje | Materijal | Kabel PPOO licna 5x10 mm2 | m | 10
550651 | 47 | Kabliranje | Materijal | Gumirani kabel 5x2,5 mm | m | 100
550131 | 48 | Kabliranje | Materijal | Gumirani kabel 3x2,5 mm | m | 100
550927 | 49 | Kabliranje | Materijal | Gumirani kabel 3 x 1,5 mm | m' | 100
550657 | 50 | Kabliranje | Materijal | Kabel Utp Cat5 | m' | 250
550747 | 51 | Kabliranje | Materijal | Telefonski kabel za slušalicu | kom | 10
550779 | 52 | Kabliranje | Materijal | Telefonski kabel plosnati | m | 10
550658 | 53 | Kabliranje | Materijal | Produžni Kabel 5 Metara sa 3 Priključnice | kom | 6
550659 | 54 | Kabliranje | Materijal | Produžni Kabel 3 Metara sa 3 Utičnice | kom | 6
| 55 | Kabliranje | Materijal | Produžni kabel 3 metra sa 5 utičnica i prekidačem | kom | 5
550660 | 56 | Kabliranje | Materijal | Zvučnički Kabel 2X2,5Mm | m' | 6
550661 | 57 | Kabliranje | Materijal | Žica P/F 6 mm | m' | 12
557076 | 58 | Kabliranje | Materijal | Žica P/F 16 mm2 za uzemljenje licnasta | m | 100
557077 | 59 | Kabliranje | Materijal | Žica P/F 1,5 mm2 | m | 100
557078 | 60 | Kabliranje | Materijal | Žica P/F 2,5 mm2 | m | 100
557785 | 61 | Kabliranje | Materijal | Žica pocinčana fi 2,5 | kg | 2
550662 | 62 | Telefonija | Materijal | Kombinirana Telefonska Utičnica N/Ž | kom | 2
557079 | 63 | Telefonija | Materijal | Telefon Bežični Telefon Panasonic Kx-Tg1611Fx | kom | 2
557069 | 64 | Telefonija | Materijal | Telefon Bežićni Telefon Panasonic (Dual) Kx-Tg1612Fx | kom | 2
557080 | 65 | Telefonija | Materijal | Telefon Panasonic Kx-1611Fx | kom | 2
557081 | 66 | Telefonija | Materijal | Telefon Panasonic Kx-Ts500Fx | kom | 2
550667 | 67 | Telefonija | Materijal | Telefonski Kabel - 2M | kom | 15
550668 | 68 | Telefonija | Materijal | Utičnica Tel. Dvostruka P/Ž | kom | 2
550669 | 69 | TV i internet | Materijal | Antenska Utičnica podžbukna | kom | 2
550670 | 70 | TV i internet | Materijal | Antenski Kabel | m' | 5
550671 | 71 | TV i internet | Materijal | Antenski Produžni Kabel 1,5 M / M-Ž | kom | 2
550672 | 72 | TV i internet | Materijal | Dvbt- Prijemnik | kom | 1
550673 | 73 | TV i internet | Materijal | Hdtv Indoor Antena | kom | 2
557507 | 74 | TV i internet | Materijal | Antenska Utičnica nadžbukna | kom | 2
557082 | 75 | TV i internet | Materijal | Univerzalni Daljinski Upravljač za klimu | kom | 2
550676 | 76 | TV i internet | Materijal | Univerzalni Daljinski Upravljač za tv | kom | 2
557508 | 77 | TV i internet | Materijal | Antenski konektor RF muški | kom | 2
557509 | 78 | TV i internet | Materijal | Antenski konektor RF ženski | kom | 2
550698 | 79 | TV i internet | Materijal | Antenski F konektor | kom | 2
557510 | 80 | TV i internet | Materijal | Antenska spojnica za F konektor | kom | 2
557511 | 81 | TV i internet | Materijal | Automatski osigurač 6A | kom | 8
551927 | 82 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Automatski Osigurač 10A | kom | 2
550679 | 83 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Automatski Osigurač 16A | kom | 8
551928 | 84 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Automatski Osigurač 20A | kom | 8
551929 | 85 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Automatski osigurač 25A | kom | 8
| 86 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Automatski osigurač karaktristike C 32A, 1p, 10 kA | kom | 6
550683 | 87 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Električna Brava podesiva | kom | 2
| 88 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Elektroprihvatnik mini fail safe | kom | 5
| 89 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Elektroprihvatnik (stalni napon) | kom | 2
550687 | 90 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Filter Za Napu 39X50Cm | kom | 2
550688 | 91 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Gips 5Kg | kom | 1
550689 | 92 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Grebenasta sklopka 16 A 3P 0-1 u kučištu | kom | 1
| 93 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Sklopka greb. BS 40-10-U | kom | 1
| 94 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Vodič PF 35 crni | kom | 1
550691 | 95 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Industrijski Rastalni Osigurač 20A | kom | 2
550692 | 96 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Industrijski Utičnica 32A zidna trofazna | kom | 2
557023 | 97 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Industrijski utikač 32 A zidni trofazni | kom | 2
557021 | 98 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Industrijski utikač 32A kablovski trofazni | kom | 2
557022 | 99 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Industrijska utičnica32A kablovska trofazna | kom | 2
550690 | 100 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Industrijska utičnica 16A zidna trofazna | kom | 4
557044 | 101 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Industrijska utičnica 16A kablovska trofazna | kom | 4
550758 | 102 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Industrijski utikač 16A zidni trofazni | kom | 4
550926 | 103 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Industrijski utikač 16A kablovski trofazni | kom | 4
| 104 | Ostali elektromaterijal | Materijal | PNT CIJEV FI 20 | m | 2
550694 | 105 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Kanalica 2 M, 15x15 mm | kom | 2
| 106 | Ostali elektromaterijal | Materijal | PNT CIJEV FI 25 | m | 2
557084 | 107 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Kanalica 2 M, 20x15 mm | kom | 2
551930 | 108 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Kanalica 2 M, 15x15 mm samoljepiva | kom | 2
550775 | 109 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Kanalica 2 M, 20x15 mm samoljepiva | kom | 15
557512 | 110 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Kanalica 25x20 mm | kom | 15
551941 | 111 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Kanalica 2 M, 60x40 mm | kom | 20
550695 | 112 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Kauflex Cijev Fi 20 | m' | 10
550696 | 113 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Kauflex Cijev Fi 25 | m' | 10
550697 | 114 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Kauflex Cijev Fi16 | m' | 2
557089 | 115 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Redna stezaljka 2,5 mm | kom | 2
557090 | 116 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Redna stezaljka 6 mm | kom | 2
557088 | 117 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Redna stezaljka 10 mm | kom | 2
550699 | 118 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Konektor Rj 11 | kom | 40
550700 | 119 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Konektor Rj 45 | kom | 2
557091 | 120 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Redna stezaljka 1,5 mm | kom | 10
557513 | 121 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Mrežni kabel sa utikačima CAT5e 1,5 met | kom | 10
557085 | 122 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Mrežni kabel sa utikačima CAT5e 3 met | kom | 10
557086 | 123 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Mrežni kabel sa utikačima CAT5e 5 met | kom | 10
557087 | 124 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Mrežni kabel sa utikačima CAT5e 7 met | kom | 10
557514 | 125 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Završni tuljak izolirani 1,5 mm | kom | 10
557515 | 126 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Završni tuljak izolirani 2,5 mm | kom | 10
557516 | 127 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Završni tuljak izolirani 4 mm | kom | 10
557517 | 128 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Završni tuljak izolirani 6 mm | kom | 10
557518 | 129 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Završni tuljak izolirani 16 mm | kom | 10
557519 | 130 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Završni tuljak izolirani 25 mm | kom | 10
550806 | 131 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Redna stezaljka 16 mm | kom | 10
557093 | 132 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Nosač Za Tv veći | kom | 2
557092 | 133 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Nosač Za Tv manji | kom | 2
550703 | 134 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Nž Razvodna Kutija 100X100 | kom | 2
550710 | 135 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Obujmica za PNT 16 | kom | 15
| 136 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Obujmica za PNT 20 | kom | 15
| 137 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Obujmica za PNT 25 | kom | 15
550711 | 138 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Patrona Industrijskog Osigurača 80A | kom | 1
550712 | 139 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Patrona Osigurača 10A | kom | 1
550713 | 140 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Patrona Osigurača 16A | kom | 1
550714 | 141 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Patrona Osigurača 20A | kom | 1
557094 | 142 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Patrona Osigurača 25A | kom | 2
557520 | 143 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Patrona Osigurača 35 A | kom | 2
557521 | 144 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Patrona Osigurača 50 A | kom | 2
557522 | 145 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Patrona Osigurača 63 A | kom | 2
550716 | 146 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Pnt Cijev Fi16 | m' | 2
550717 | 147 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Poklopac Kutije Pž 60 | kom | 2
550718 | 148 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Poklopac Kutije Pž 78 | kom | 2
550719 | 149 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Portafon Urmet slušalica 1+N | kom | 2
| 150 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Sabirnica Cu 3P | kom | 1
| 151 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Sabirnica Cu 1P | kom | 1
550724 | 152 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Produžna Priključnica 1/1 (produžni kabel sa jedne strane utikač, a sa druge utičnica) 5 met | kom | 2
550727 | 153 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Pž Potezna Sklopka | kom | 2
550728 | 154 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Pž Sklopka obična | kom | 2
550729 | 155 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Pž Sklopka Izmjenična | kom | 2
551931 | 156 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Pž Sklopka dupla | kom | 2
551932 | 157 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Nž Sklopka obična | kom | 2
551933 | 158 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Nž Sklopka Izmjenična | kom | 2
551934 | 159 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Nž Sklopka dupla | kom | 2
550755 | 160 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Pž Utičnica shuko | kom | 2
550731 | 161 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Pž Utičnica Dvostruka | kom | 2
550732 | 162 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Pž Utičnica Rj11 | kom | 3
550765 | 163 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Nž Utičnica shuko | kom | 2
551935 | 164 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Nž Utičnica Dvostruka | kom | 2
551936 | 165 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Nž Utičnica Rj11 | kom | 2
557099 | 166 | Ostali elektromaterijal | Materijal | NVO osigurač 16 A | kom | 4
557100 | 167 | Ostali elektromaterijal | Materijal | NVO osigurač 20 A | kom | 2
557101 | 168 | Ostali elektromaterijal | Materijal | NVO osigurač 25 A | kom | 2
550295 | 169 | Ostali elektromaterijal | Materijal | NVO osigurač 50 A | kom | 2
550734 | 170 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Razvodna Kutija Fi80 nadžbukna | kom | 2
550735 | 171 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Razvodni Ormar Sm-4 | kom | 2
557095 | 172 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Razvodni Ormar Sm-12 | kom | 1
557096 | 173 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Razvodni Ormar Sm-24 | kom | 1
| 174 | Ostali elektromaterijal | Materijal | cijev podzemna korugirana fi 50 crvena | m | 50
550737 | 175 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Samoljepiva Kanalica 25X16 -2M | kom | 24
550738 | 176 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Senzor Pokreta 360 | kom | 5
550739 | 177 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Signalna Tinjalica 220V sa grlom (obična ili led) 8 mm | kom | 2
557102 | 178 | Ostali elektromaterijal | Materijal | FID sklopka 40-4P/0,3 | kom | 6
| 179 | Ostali elektromaterijal | Materijal | FID sklopka 40-4P/0,5 | kom | 3
| 180 | Ostali elektromaterijal | Materijal | FID sklopka 25A 0,03 2P | kom | 3
| 181 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Termo bužir 2,5 mm 1 metar | kom | 5
550744 | 182 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Sonda Sspo01 T1,5M | kom | 2
550745 | 183 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Izolir traka | kom | 5
550746 | 184 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Plastične vezice 200 x 3,6 mm | kom | 100
557418 | 185 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Plastične vezice 400 x 4,8 mm | kom | 100
550748 | 186 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Stopica Kso 8X16 Cijevasta | kom | 5
550749 | 187 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Stopica Kutna Ženska 6,3 mm | kom | 3
| 188 | Ostali elektromaterijal | Materijal | stopica kabelska cjevasta 8 mm/10 | kom | 2
| 189 | Ostali elektromaterijal | Materijal | stopica kabelska cjevasta 8 mm/6 | kom | 5
| 190 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Stopica kabelska 35,0 mm2 izolacija | kom | 15
550751 | 191 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Taster za šasiju 18 mm crveni ili zeleni | kom | 20
557104 | 192 | Ostali elektromaterijal | Materijal | UtičnicaRJ 45 dupla podžbukna | kom | 2
557105 | 193 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Utičnica Rj 45 podžbukna | kom | 1
550807 | 194 | Ostali elektromaterijal | Materijal | UtičnicaRJ 45 dupla nadžbukna | kom | 2
550754 | 195 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Utičnica Rj 45 nadžbukna | kom | 2
550463 | 196 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Utikač shuko | kom | 15
550756 | 197 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Utikač 2T | kom | 3
550489 | 198 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Utikač shuko gumeni | kom | 3
550490 | 199 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Utičnica shuko gumena | kom | 3
550757 | 200 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Utikač 3T | kom | 3
557523 | 201 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Međusklopka | kom | 2
550759 | 202 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Utikač Trofazni | kom | 2
| 203 | Ostali elektromaterijal | Materijal | utičnica trofazna pž | kom | 2
| 204 | Ostali elektromaterijal | Materijal | utičnica trofazna nž | kom | 2
557524 | 205 | Ostali elektromaterijal | Materijal | stakleni osigurač 5 x 20 mm 1A | kom | 2
557525 | 206 | Ostali elektromaterijal | Materijal | stakleni osigurač 5 x 20 mm 4A | kom | 2
557526 | 207 | Ostali elektromaterijal | Materijal | stakleni osigurač 5 x 20 mm 5A | kom | 2
557527 | 208 | Ostali elektromaterijal | Materijal | stakleni osigurač 5 x 20 mm 8A | kom | 2
550761 | 209 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Zaštitna za pž Utičnicu (zaštita za malu djecu) | kom | 2
557106 | 210 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Zvono 8-12 V | kom | 2
551939 | 211 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Instalacijska kutija fi 60 podžbukna | kom | 4
557108 | 212 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Instalacijska kutija fi 60 za knauf | kom | 4
557109 | 213 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Instalacijska kutija fi 78 za knauf | kom | 4
551940 | 214 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Instalacijska kutija fi 78 podžbukna | kom | 2
557107 | 215 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Instalacijska kutija fi 60 podžbukna nizajuća | kom | 4
550791 | 216 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Cijev instalacijska tičino fi 13 | m' | 20
550792 | 217 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Cijev instalacijska tičino fi 20 | m' | 20
557528 | 218 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Cijev instalacijska tičino fi 40 | m' | 20
550793 | 219 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Cijev instalacijska tičino fi 25 | m' | 20
550780 | 220 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Traka obostrano ljepljiva 38 mm/ 25 met | kom | 10
| 221 | Ostali elektromaterijal | Materijal | zvono bežićno | kom | 10
| 222 | Ostali elektromaterijal | Materijal | vanjska logaritamska UHF antena 20 elemenata | kom | 5
| 223 | Ostali elektromaterijal | Materijal | antenski nosač L sa zidnom pločom do 46 cm | kom | 5
| 224 | Ostali elektromaterijal | Materijal | vijčana stopica 16 mm2 | kom | 45
557786 | 225 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Napinjač za žicu | kom | 15
557782 | 226 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Kliješta za masu 200 A | kom | 5
557783 | 227 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Držač elektrode 200 A | kom | 2
| 228 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Noga za stol Cr fi 50x87 cm | kom | 8
| 229 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Led ugradna svjetiljka 18 w fi 22 cm | kom | 5
| 230 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Led ugradna svjetiljka 25 w fi 28 cm | kom | 5
| 231 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Grijač električni s termostatom 6/4 3kW 220V | kom | 2
| 232 | Ostali elektromaterijal | Materijal | Luksomat 10 A IP 44 | kom | 1
| 233 | *Nespecificiran ukupan trošak predviđen za proizvode za koje Naručitelj ne može unaprijed odrediti potrebe | Materijal |  | komplet | 1 | 1725 | 1725 | 25%
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR (pribrojiti unaprijed određeni iznos stavke 233 - nespecificirani rezervni dijelovi)
PDV u EUR (pribrojiti unaprijed određeni iznos stavke 233 - nespecificirani rezervni dijelovi)
UKUPNO S PDV-om u EUR
* Kod stavke nespecificiran ukupan trošak predviđen za proizvode za koje Naručitelj ne može unaprijed odrediti potrebe, Naručitelj je odredio ukupni trošak od maksimalno 1.725,00 EUR. Cijena proizvoda koji se troše iz navedene stavke troškovnika obračunava se prema važećem cjeniku Ponuditelja. Naručitelj može provjeriti cijene istovjetnih proizvoda na tržištu, a ponuđena cijena ne smije odstupati više od 10% od tržišne cijene. Ukoliko cijena pojedinačnog artikla odstupa više od dozvoljenog, Naručitelj će tražiti korekciju cijene.