## Bris nazofaringealni
Naručitelj: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8
Predmet nabave: Nabava proizvoda za potrebe poduzimanja mjera sprječavanja širenja kontagioznih mikroorganizama
Ev. Broj nabave: 35/2026 JN
Broj i naziv grupe: Grupa 1 - Bris nazofaringealni
Redni broj | Opis proizvoda | Proizvođač | Naziv proizvoda | Oblik i veličina pakiranja | Jedinica mjere | Okvirne polugodišnje potrebe | Jednična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
1 | Dugi, tanki i fleksibilni štapići sa specijaliziranim vrhom, ukupne duljine oko 151 mm, dizajnirani za sigurno uzimanje uzorka nazofarinksa; drška izrađena od tanke, fleksibilne plastike (polistiren) s urezom (točkom loma) na 80mm dužine koji omogućuje lako lomljenje brisa i umetanje vrha u transportnu otopinu; s vlaknima od najlona, koji učinkovito prikupljaju i otpuštaju uzorak stanica i sluzi za testiranje; pojedinačno pakiran i steriliziran |  |  |  | kom | 7000 |  | 0
[6 empty] | Ukupno (bez PDV-a) |  | 0
Iznos PDV-a
[6 empty] | Ukupno (s PDV-om) |  | 0
Potpisom osobe odgovorne za zastupanje jamče nepromjenjivost cijena.
U _________________________, _________2026. godine
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
(potpis i pečat)