## Prozirne folije, povoji, zavoji
Naručitelj: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8
Predmet nabave: Nabava proizvoda za potrebe poduzimanja mjera sprječavanja širenja kontagioznih mikroorganizama
Ev. Broj nabave: 35/2026 JN
Broj i naziv grupe: Grupa 2 - Prozirne folije, povoji i zavoji
Redni broj | Opis proizvoda | Proizvođač | Naziv proizvoda | Oblik i veličina pakiranja | Jedinica mjere | Okvirne polugodišnje potrebe | Jednična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
1 | Folija, prozirna, sterilna i vodootporna za sigurno učvršćivanje i.v. katetera i zaštitu rana, izrađena od tankog poliuretanskog filma s hipoalergenim ljepilom bez lateksa, pruža barijeru protiv bakterija i virusa, omogućuje disanje kože i dugotrajno nošenje
1.1 | 6cm x 7cm I.V. s prorezom |  |  |  | kom | 10000 |  | 0
1.2 | 6cm x 7cm |  |  |  | kom | 600 |  | 0
1.3 | 10cm x 12cm |  |  |  | kom | 1000 |  | 0
2 | FOLIJA PROZIRNA POLIURETANSKA ZA FIKSACIJU IV KATETERA, PREVENCIJU INFEKCIJA, ZAŠTITU UGROŽENE KOŽE, sterilna, elastična, polupropusna barijera, omogućuje disanje kože, s hipoalergijskom poliakrilatnim ljepilom, bez lateksa, s okvirom od tekstila za bolju čvrstoću i postojanost, bez proreza, pojedinačno sterilno pakirano
2.1 | 7 x 6cm |  |  |  | kom | 1800 |  | 0
2.2 | 10 x 12cm |  |  |  | kom | 100 |  | 0
3 | POVOJ ANTIMIKROBAN, STERILAN, PROZIRAN ZA UČVRŠČIVANJE CENTRALNIH KATETERA, za bolje držanje, rubovi pojačani netkanim materijalom; proziran gel jastučić sadrži 2% klorheksidin-glukonat, koji se namješta na ubodno mjesto, upija tekućinu, prilagodljiv, sadrži sterilne trakice za dodatno učvršćivanje cjevčica, pojedinačno sterilno pakiran
3.1 | 8,5 x 11,5 cm, gel 3,0 x minimalno 4,0 do maksimalno 7cm |  |  |  | kom | 100 |  | 0
3.2 | 10 x 12cm, gel 3,0 x minimalno 4,0 do maksimalno 7cm |  |  |  | kom | 500 |  | 0
3.3 | 7 x 8,5cm, gel 2,0 x minimalno 2,0 do maksimalno 3cm |  |  |  | kom | 100 |  | 0
3.4 | 10 x 15,5cm, gel 3,0 x minimalno 4,0 do maksimalno 7cm |  |  |  | kom | 100 |  | 0
4 | Nesterilni transparentni zavoj dimenzija 10 cm x 10 m, sastoji se od tanke poliuretanske podloge i hipoalergenskog ljepila (bez lateksa), nepropustan za tekućine, bakterije i viruse; omogućava zaštitu kože od mehaničkih oštećenja i od kontakata s nadražujućim sredstvima, zadržavajući ih s vanjske strane bez ometanja regularnog disanja kože; tanak i vrlo prilagodljiv, omogućava jednostavno i brzo učvršćivanje na bilo koji dio tijela pacijenta; lako se reže na potrebnu veličinu (skala u centimetrima olakšava njegovo rezanje na traženu veličinu) |  |  |  | kom | 10 |  | 0
[6 empty] | Ukupno (bez PDV-a) |  | 0
Iznos PDV-a
[6 empty] | Ukupno (s PDV-om) |  | 0
Potpisom osobe odgovorne za zastupanje jamče nepromjenjivost cijena.
U _________________________, _________2026. godine
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
(potpis i pečat)