## 912
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Evidencijski broj | 10N/2026 VV
Naziv predmeta nabave | Laboratorijski materijal za dijagnostiku
Grupa predmeta nabave | 912
Naziv grupe | Reagensi za real-time PCR
Red. br. | Naziv reagencije | Metoda ispitivanja | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Kataloški broj | Proizvođački naziv | Proizvođač/zemlja porijekla | Oblik i veličina pakiranja | Jedinična cijena (EUR) | Stopa PDV-a % (EUR) | Ukupan iznos bez PDV-a (EUR) | Uzorci
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=5X10 | 13
1 | Kit za molekularnu detekciju DNA bakterija iz Borrelia burgdorferi sensu lato i sensu stricto kompleksa (uključujući B. miyamotoi) u kliničkim uzorcima ljudskog podrijetla metodom real-time PCR-a. Vrsta uzoraka: likvor, krv, serum, plazma ili drugi relevantni biološki uzorci prema uputama proizvođača, poput krpelja. Osjetljivost: Kit mora omogućiti detekciju niskih koncentracija Borrelia DNA, detekcija na bazi 16s rDNA gena. Specifičnost: Test mora biti specifičan za Borrelia burgdorferi sensu lato i stricto, bez unakrsne reaktivnosti s drugim bakterijama ili patogenima. Kontrole: Uključene interne kontrole za provjeru inhibicije PCR reakcije te pozitivna i negativna kontrola. Kompatibilnost: Kompatibilnost real-time PCR uređajima AriaMX, Quant Studio 3/5. Certifikati: CE-IVD certifikat ili ekvivalent za in vitro dijagnostiku. Paketiranje: Kit mora sadržavati sve potrebne reagense za izvođenje testa (primere, probe, enzime, puferi), detaljne upute za uporabu na hrvatskom ili engleskom jeziku i listu kompatibilnih uređaja. Master miks mora sadržavati uracil-DNA glikozilazu i dUTP. | Real-time PCR | reakcija | 300
UKUPNO - bez PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO - sa PDV-om u EUR