## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Analizator Grupa 1 - Automatizirani sustav za dokazivanje bakteriurije
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., dana 19.03.2026. godine u 14;00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada, II. kat, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Analizator"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Automatizirani sustav za dokazivanje bakteriurije
Opis karakteristika uređaja:
1. | Integrirano računalo u uređaj
2. | Kapacitet uređaja za minimalno 120 uzoraka
3. | Tehnologija raspršivanja svjetlosti
4. | Detekcija pozitivnih uzoraka u realnom vremenu
5. | Izražavanje rezultata u CFU/mL
6. | Vizualna signalizacija statusa analize
7. | Mogućnost spajanja na LIS
8. | Uređaj može raditi u uvjetima okolne temperature od 15 do 30 °C i ne treba posebne uvjete u prostoru
9. | Uređaj i testovi koje uređaj koristi moraju biti CE/IVD (ili IVDR)
10. | Jamstvo na uređaj minimalno 12 mjeseci
11. | Edukacija djelatnika u laboratoriju korisnika
12. | Aplikativna i servisna podrška na području Republike Hrvatske
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do 01.06.2026.
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 5 godina: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 7 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski uređaj u slučaju popravka kvara dužeg od 30 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis uređaja (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 3 djelatnika u trajanju od 1 radni dan.
4. Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: Analizator - Grupa 1.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1.
2.
…..
Ovlašteni predstavnici Klinike :
1.
2.
…