## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Analizator Grupa 2 - Uređaj za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina do 12 uzoraka
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., dana 19.03.2026. godine u 14:00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada, II. kat, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Analizator"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Uređaj za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina do 12 uzoraka
Opis karakteristika uređaja:
1. | Vrijeme analize: 45-60 minuta
2. | Broj uzoraka u jednoj analizi: 1 do 12 uzoraka po analizi
3. | Tehnologija ekstrakcije: separacija magnetskim kuglicama
4. | Protokol: programiran skeniranjem barkoda; protokol input: barkod skener
5. | Volumen uzorka: 10-2000 µl
6. | Volumen eluata: 50-400 µl
7. | Vrsta monitora: LCD
8. | Certifikacija: CE IVD
9. | Poligonalna reakcijska komora
10. | Ponuđeni sustav mora biti bez brtvenih prstenova (o-ring-a) na glavama klipova
11. | Za rad uređaja nije potrebno računalo
12. | Nazivni radni napon: 110–240V,50/60 Hz
13. | Okvirne dimenzije uređaja ("WxDxH"): 560 x 590 x 510 mm (-+5%)
14. | Okvirna težina uređaja: maksimalno do 60 kg
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do 01.06.2026.
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 5 godina: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 7 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski uređaj u slučaju popravka kvara dužeg od 30 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis uređaja (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 3 djelatnika u trajanju od 1 radni dan.
4. Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: Analizator - Grupa 2.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1.
2.
…..
Ovlašteni predstavnici Klinike :
1.
2.
…