## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Analizator Grupa 3 - Automatizirani sustav za brzo testiranje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike direktno iz pozitivne hemokulture
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., dana 19.03.2026. godine u 14:00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada, II. kat, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Analizator"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Automatizirani sustav za brzo testiranje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike direktno iz pozitivne hemokulture
Opis karakteristika uređaja:
1. | Tehnologija detekcije hlapljivih organskih spojeva produciranih prilikom rasta stanica pomoću kolorimetrijskih senzora
2. | Paneli s pripremljenim koncentracijama antibiotika dvostrukog razrjeđenja unutar 96 jažica, uključujući pozitivnu i negativnu kontrolu te ESBL test
3. | U panelu za testiranje G- mikroorganizama 10 patogena i više od 170 kombinacija antibiotik/bakterija uključujući A.baumannii, E.cloacae, K.aerogenes, C.koseri, K.oxytoca
4. | Panel za testiranje G- organizama sadrži 23 antibiotika, uključujući i kombinacije za testiranje višestruko rezistentnih mikroorganizama poput ceftazidim/avibaktam, ceftolozan/tazobaktam, meropenem/vaborbaktam, piperacilin/tazobaktam
5. | Optičko očitavanje uzorka minimalno svakih 10 minuta
6. | Prvi rezultati nakon 3 sata inkubacije
7. | Prosječno vrijeme do rezultata unutar 6 sati
8. | Softver prikazuje rezultate u MIC vrijednosti (ug/ml) te interpretira rezultate prema EUCAST kategorijama uključujući i upozorenje za intrinzičnu rezistenciju
9. | Brza priprema uzorka unutar maksimalno 3 minute
10. | Kapacitet uređaja za testiranje minimalno 4 uzorka istovremeno
11. | Mogućnost proširenja kapaciteta uređaja do minimalno 32 uzorka istovremeno
12. | Mogućnost daljinskog pristupa putem mreže radi korisničke podrške
13. | Mogućnost povezivanja s uređajem za identifikaciju putem zasebnog softvera
14. | Konfiguracija uključuje ekran osjetljiv na dodir, računalo, printer, barkod čitač i uređaj za inokulaciju suspenzije u panel za testiranje
15. | Dimenzije jednog modula za inkubaciju D72 x Š44 x V21cm (+- 5%)
16. | Ažuriranje aktualnog softvera uređaja uključeno u isporuku (bez dodatnih naknada)
17. | Mogućnost dvosmjernog povezivanja s LIS sustavima Korisnika
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do 01.06.2026.
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 5 godina: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 7 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski uređaj u slučaju popravka kvara dužeg od 30 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis uređaja (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 3 djelatnika u trajanju od 1 radni dan.
4. Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: Analizator - Grupa 3.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1.
2.
…..
Ovlašteni predstavnici Klinike :
1.
2.
…