## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Mikroskopi - Grupa 3
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., dana 17.03.2026. godine u 10;00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada, II. kat, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Mikroskopi"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Tijelo mikroskopa s makro i mikro vijkom. Tijelo mora imati kočnicu za predfokusiranje, mogućnost podešavanja intenziteta svjetla.
2 | Izvor prolaznog LED svjetla i vijekom trajanja od 60 000 sati.
3 | Potpuno ergonomski trinokularni tubus s nagibom 15 stupnjeva (FN 23), s mogućnosti podešavanja međuzjeničnog razmaka u rasponu od min. 50–76 mm podešavanja po dubini i visini od 50 mm. Podjela svjetla između kamere i okulara - 50% / 50%
4 | Okulari povećanja s pripadujćim gumicama 10x i vidnog polja 23 s mogućnošću podešavanja dioptrije.
5 | Kodirani nosač objektiva sa 6 mjesta s mogućnošću podešavanja intenziteta svjetla pri promjeni povećanja. Kodirani sustav koji se može povezati s računalom i kamerom istog proizvođača.
6 | Mehanički stolić dimenzija 75 x 50 mm s anodiziranom površinom otpornom na habanje. Ručkica s desne strane podesivog intenziteta kretanja. Mogućnost podešavanja tenzije stolića.
7 | Škarice za prihvat dva stakalca s otvaranjem s lijeve strane.
8 | Plan akromatski objektivi sljedećih povećanja i specifikacija:
9 | 5x, NA 0.15
10 | 10x, NA 0.25
11 | 20x, NA 0.45
12 | Plan semi-apokromatski objektivi sljedećih povećanja i specifikacija:
13 | 40x, NA 0.75
14 | 100x, NA 1.30 (uljna imerzija)
15 | Kondenzor bez pokrovne leće (abbe) 0.9 NA za objektive 5x-100x
16 | Dodatna povećanja od 1.6x i 2.5x (za kameru i okulare)
17 | Okularna skala s jednom osi s 100 podjela
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do 01.06.2026.
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 5 godina: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 7 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski uređaj u slučaju popravka kvara dužeg od 30 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis uređaja (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 2 djelatnika u trajanju od 3 radna dana.
4. Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: Mikroskopi - Grupa 2.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1.
2.
…..
Ovlašteni predstavnici Klinike :
1.
2.
…