## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Mikroskopi - Grupa 1
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., dana 17.03.2026. godine u 10;00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada, II. kat, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Mikroskopi"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Uspravno tijelo mikroskopa s mjestom za umetanje 6 filtera za modifikaciju prolaznog svjetla i integriranim gumbom za fotografiranje kamerom. Mogućnost automatskog podešavanja intenziteta svjetla promjenom povećanja na mikroskopu (objektiva). Kodirani sustav povezan s računalom/kamerom.
2 | Makro vijak s hodom od 4 mm pri punom okretu, mikro vijak s hodom od 0,4 mm pri punom okretu. Maksimalni hod stolića u visinu 25 mm.
3 | LED izvor svjetla snage 10 W i vijekom trajanja od 60.000 sati.
4 | Trinokularni tubus vidnog polja 23, stalnog nagiba 20 stupnjeva. Podešavanje tubusa 44 mm po visini. Raspodjela svjetla između kamere i okulara u omjeru 100:0 i 0:100.
5 | Okulari s mogućnošću podešavanja dioptrije, povećanja 10x i vidnog polja 23.
6 | Kodirani nosač objektiva sa 6 mjesta.
7 | Plan akromatski objektivi povećanja:
8 | 5x, NA 0.15 (WD=12.0) M27
9 | 10x, NA 0.25 (WD=6.5) M27
10 | Plan semi-apokromatski objektivi povećanja:
11 | EC Plan-Neofluar 20x/0.50 (WD=2) M27
12 | EC Plan-Neofluar 40x/0.75 (WD=0.71) M27
13 | EC Plan-Neofluar 100x/1.3 Oil (WD=0.2) M27
14 | Mehanički stolić s anodiziranom površinom, raspona pomaka 75 x 50 mm, s upravljačkom ručkicom s desne strane podesivog intenziteta kretanja te mogućnosti produljivanja iste za 15 mm.
15 | Škarice za prihvat dva stakalca s otvaranjem s lijeve strane.
16 | Abbe kondenzor NA 0.9/1.25 za objektive 5x - 100x za svjetlo polje.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do 01.06.2026.
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 5 godina: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 7 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski uređaj u slučaju popravka kvara dužeg od 30 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis uređaja (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od 10 radnih dana.
4. Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: Mikroskopi - Grupa 1.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1.
2.
…..
Ovlašteni predstavnici Klinike :
1.
2.
…