## flaskice za staničnu kulturu
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Evidencijski broj | 103A/ 2026 MV
Naziv predmeta nabave | Laboratorijska plastika
Naziv | Flaskice za staničnu kulturu
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Proizvođač | Kataloški broj | Oblik i veličina pakiranja | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Uzorci (kom)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7x8 | 10 | 11
1 | Boce za staničnu kulturu, 150 - 175 cm2, od polistirena, graduirane, 50-125 ml, čep na navoj s filterom, za rast adherentnih stanica, sterilne, nisu citotoksične, ne sadrže RNA-ze, DNA-ze niti pirogene, 30 - 40 kom/pak | kom |  |  |  | 240
2 | Boce za staničnu kulturu, 75 cm2, od polistirena, graduirane, 21-55 ml, čep na navoj s filterom, za rast adherentnih stanica, sterilne, nisu citotoksične, ne sadrže RNA-ze, DNA-ze niti pirogene, 50 - 100 kom/pak | kom |  |  |  | 200
3 | Boce za staničnu kulturu, 25 cm2, od polistirena, graduirane, 7-12,5 ml, čep na navoj s filterom, za rast adherentnih stanica, sterilne, nisu citotoksične, ne sadrže RNA-ze, DNA-ze niti pirogene, 100 - 300 kom/pak | kom |  |  |  | 300
4 | Strugači za adherentne stanice, sterilni, pojedinačno pakirani, dužina drške minimalno 28 cm, dužina oštrice minimalno 1,7 cm, oštrica paralelna s drškom i ima kut pomicanja od minimalno 60°, 100 kom/pak | kom |  |  |  | 200
UKUPNO BEZ PDV-a u €
PDV u €
UKUPNO S PDV-om u €
Napomena:
Dodatni kriterij kvalitete - Certifikat upravljanja kvalitetom EN ISO 13485 i Certifikat upravljanja okolišem DIN EN ISO 14001