## Sheet1
Klinika za infektivne bolesti "Dr.Fran Mihaljević"
Oznaka natječaja | Medicinski potrošni 06A/2026 VV
Grupa nabave | 3
Naziv grupe | Grupa 3 – Potrošni materijal za intenzivnu njegu i za sve kliničke odjele
TROŠKOVNIK
Rbr. | Naziv artikla | Jedinična mjera | Okvirne količine | Proizvođač/zemlja porijekla | Kataloški broj | Pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a u EUR | Ukupna cijena bez PDV-a u EUR | Stopa PDV-a %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4x8 | 10
1 | Konusni konektor za aspiracijske cijevi, za 3/8'' x 1/4'' dimenziju konekcije, dužine 79 mm | kom | 1000
2 | Višekratni senzor za mjerenje SpO2, gumeni, mali, jednostavan za čišćenje i dezinfekciju, kompatibilan s Nellcor tehnologijom mjerenja ili jednakovrijedno | kom | 1
3 | Višekratni senzor za mjerenje SpO2, gumeni, mali, jednostavan za čišćenje i dezinfekciju, kompatibilan s OxyPen uređajem ili jednakovrijedno | kom | 1
4 | Jednokratni senzor za mjerenje SpO2, namijenjeni pedijatrijskim pacijentima, samoljepljiva traka od pjene, kompatilan s Nellcor tehnologijom mjerenja | kom | 24
5 | Rektalni temperaturni senzor, bojom kodiran, crveni, kompatibilan s GE Dinamap tehnologijom mjerenja | kom | 1
6 | Jednokratni senzor za mjerenje SpO2, za dojenčad, adhezivni, kompatibilan s Nellcor Max-I tehnologijom mjerenja | pak | 2
7 | Manžeta za NIBP, jednokratna, za odrasle, 17 - 25 cm promjer, dvostruki pripoj, žuta, kompatibilna s GE tehnologijom mjerenja | kom | 20
8 | Manžeta za NIBP, jednokratna za odrasle, 23 - 33 cm promjer, dvostruki pripoj, žuta, kompatibilna s GE tehnologijom mjerenja | kom | 100
9 | Manžeta za NIBP, jednokratna za odrasle, 31 - 40 cm, dvostruki pripoj, žuta, kompatibilna s GE tehnologijom mjerenja | kom | 120
10 | Manžeta za NIBP, jednokratna, za novorođenčad, 8 -13 cm promjer, dvostruki pripoj, žuta, kompatibilna s GE tehnologijom mjerenja | kom | 20
11 | Manžeta za NIBP, jednokratna, za djecu, 12 - 19 cm promjer, dvostruki pripoj, žuta, kompatibilna s GE tehnologijom mjerenja | kom | 20
12 | Manžeta za NIBP, velika odrasla, 31-40 cm, dvostruki pripoj, bojom kodirana - tamno crvena, kompatibilna s Datex/GE tehnologijom mjerenja | kom | 2
13 | Sigurnosna vodena klopka izrađena od polikarbonata, kompatibila s uređajima Vacusill | kom | 1
14 | Kolekcijska boca s poklopcem kapaciteta 4 L. Boca izrađena od polikarbonata sa mogućnošću sterilizacije u autoklavu na temperaturi 121 °C | kom | 5
15 | Poklopac za kolekciju bocu aspiratora kapaciteta 2 L ili 4 L. Poklopac s sigurnosnim sistemom koji sprječava prelijevanja sadržaja. Poklopac izrađen od polikarbonata sa mogućnošću sterilizacije u autoklavu na temperaturi 121 °C | kom | 5
16 | Kolekcijska boca s poklopcem kapaciteta 2 L. Boca izrađena od polisulfona sa mogućnošću sterilizacije u autoklavu na temperaturi 135 °C | kom | 1
17 | Kolekcijska boca s poklopcem kapaciteta 4 L. Boca izrađena od polisulfona sa mogućnošću sterilizacije u autoklavu na temperaturi 135 °C | kom | 1
18 | Poklopac za kolekciju bocu aspiratora kapaciteta 2 L s DISS nastavkom. Poklopac s sigurnosnim sistemom koji sprječava prelijevanja sadržaja. Poklopac izrađen od polikarbonata sa mogućnošću sterilizacije u autoklavu na temperaturi 121 °C | kom | 1
19 | Silikonska cijev za sukciju dimenzija 8 x 13, dužine 1 m, za korištenje s EuroVac kirurškim aspiracijskim pumpama | kom | 5
20 | Poklopac za kolekciju bocu aspiratora kapaciteta 2 L ili 4 L. Poklopac s sigurnosnim sistemom koji sprječava prelijevanja sadržaja. Poklopac izrađen od polisulfona sa mogućnošću sterilizacije u autoklavu na temperaturi 135 °C | kom | 1
21 | Jednokratna pacijentova cijev za mehaničku ventilaciju, prikladna za konvencionalnu ET ventilaciju, visoko frekventnu oscilatornu ventilaciju, terpaiju kisikom i neinvazivnu ventilaciju u modalitetu s jednim ili dva kraka, kompatibilna s SLE tehnologijom ili jednakovrijedno | kom | 15
22 | Jednokratna linija za uzorkovanje CO2, bojom kodirana, za korištenje sa SLE tehnologijom | kom | 7
23 | B/V filteri elektrostatski s hidrofobnom membranom, prozirno kučište, 35ml mrtvi prostor, efikasnost filtriranja bakterija 99,9999%, efikasnost filtriranja virusa 99,999%, luer otvor za uzimanje uzoraka s kapicom | kom | 60
24 | B/V filteri s izmjenjivačem topline i vlage s otvorom za uzimanje uzorka plina i kapicom bojom kodiranom, učinkovitost filtracije bakt u % (99.9989) i vir u % (99.975), težine 24 grama, mrtvi prostor 79 ml, mali otpor | kom | 50
25 | Filter za izljevno mjesto za sterilnost vode dužine do 75 mm, sa Supor membranom i porama 0,2 mikrona, s ugrađenim predfilterom, certificiran na zaustavljanje svih bakterija sa zaštitinim bakteriostatskim vanjskim slojem, najveći dozvoljeni tlak u protoku 5 bara, trajnost filtera ne manja od 31 dan. | kom | 40
26 | Filter za tuš za sterilnost vode, dužine do 240 mm, s dvostrukom Supor membranom površine 1020 cm2 i porama 0,2 mikrona, s ugrađenim predfilterom ( 1 mikron ) , certificiran na zaustavljanje svih bakterija sa zaštitnim bakteriostatskim vanjskim slojem, najveći dozvoljeni tlak u protoku 5 bara. Maksimalna temperatura vode 60oC, trajnost filtera ne manja od 31 dan. | kom | 100
27 | Metalni višekratni konektor za postavljanje filtera na izljevno mjesto, muški navoj, 24 mm. | kom | 3
28 | Metalni višekratni konektor za postavljanje filtera na izljevno mjesto, ženski navoj, 22 mm. | kom | 1
29 | Senzor jednokratni za mjerenje SpO2, adhezivni, za pacijente tjelesne mase od 20 kg ili više, kompatibilan s Datex-Ohmeda/GE uređajima | kom | 50
30 | Senzor jednokratni za mjerenje SpO2, adhezivni, za pacijente tjelesne mase od 3 do 20 kg, kompatibilan s Datex-Ohmeda/GE uređajima | kom | 10
31 | Igle sterilne jed. 23 G (0,6 x 25 mm) | kom | 400
32 | Konektor za tuš filter | kom | 18
33 | Čepovi za kanile i centralne venske katetere, luer lok. | kom | 1400
34 | Trodjelna štrcaljka zapremine 50 ml, graduirana po 1 ml, koncentrično postavljenog kateterskog vrha za potrebe spajanja na sonde i produžne linije, bez lateksa | kom | 1080
35 | Igla injekcijska, za jednokratnu uporabu, namijenjena intradermalnoj, subkutanoj, intravenskoj i intramuskularnoj primjeni te aspiraciji, trostruko brušen vrh igle, lubricirana radi lakše primjene, držač igle bojom kodiran i luer kompatibilan
35.1. | dimenzija 0,8 x 40 mm | kom | 6600
35.2. | dimenzija 1,2 x 40 mm | kom | 51000
35.3. | dimenzija 0,4 x 13 mm | kom | 100
35.4. | dimenzija 0,3 x 13 mm | kom | 100
36 | Igla injekcijska, za jednokratnu uporabu s integriranim nepovratnim zaštitnim mehanizmom za spječavanje ubodnog incidenta, mogućnost jednoručne aktivacije zaštitnog mehanizma, igla namijenjena intradermalnoj, subkutanoj, intravenskoj i intramuskularnoj primjeni te aspiraciji, trostruko brušen vrh igle, lubricirana radi lakše primjene, držač igle bojom kodiran i luer kompatibilan, sukladnost s normom ISO 23908, zvukom praćena potvrda ispravnosti konekcije sa štrcaljkom i ispravno aktiviranog zaštitnog mehanizma
36.1. | dimenzija 0,4 x 19 mm | kom | 300
36.2. | dimenzija 0,4 x 40 mm | kom | 100
36.3. | dimenzija 0,5 x 25 mm | kom | 100
36.4. | dimenzija 0,6 x 30 mm | kom | 100
36.5. | dimenzija 0,7 x 30 mm | kom | 100
36.6. | dimenzija 0,9 x 40 mm | kom | 100
36.7. | dimenzija 1,2 x 40 mm | kom | 100
37 | Adapter za zatvorenu sukciju, mogućnost uporabe 7 dana, bez DEHP-a, ugrađen ventil s naborom koji omogućuje sigurnu i kontinuiranu ventilaciju pacijenata tijekom izvođenja zahvata. | kom | 20
38 | Kateter za zatvorenu sukciju, 14 Fr, mogućnost uporabe 72 h, bez DEHP-a | kom | 50
39 | Kateter za zatvorenu sukciju, 16 Fr, mogućnost uporabe 72 h, bez DEHP-a | kom | 50
40 | Endotrahealni tubus jedinstvenog dizajna koji pomaže izbjegavanju oštećenja dišnog puta, atraumatski nastavak na vrhu, mekan, fleksibilan vrh dizajniran da klizne kroz anatomiju dišnog puta, centrirani vrh sprječava dodatne ozljede, vrh koji ima dobro priljubljivanje za stilet ili vodilice za intubaciju. Niskoprofilni s balonom; veličine od 3.0 - 9.5 | kom | 10
41 | Stabilizacijski sistem za stabilizaciju kratkih periferno umetnutih venskih katetera uključujući srednji periferni kateter na bazi triko tkanine | kom | 50
42 | Set za primjenu infuzije, s integriranom kapaljkom s 15 µm filterom i odzračnikom, rotirajućom stezaljkom, stezaljkom za prevenciju slobodnog protoka, dužina seta 265 cm, izrađen od PVC-a, bez lateksa i DEHP-a. Volumen punjenja seta 23 ml. Set kompatibilan s BD Nexus infuzijskim pumpama. | kom | 50
43 | Set za primjenu krvnih pripravaka, s integriranom kapaljkom s 200 µm filterom, rotirajućom stezaljkom, stezaljkom za prevenciju slobodnog protoka, dužina seta 270 cm, izrađen od PVC-a, bez lateksa i DEHP-a. Volumen punjenja seta 27 ml. Set kompatibilan s BD Nexus infuzijskim pumpama. | kom | 50
44 | Kateter za subkutanu rehidraciju, izrađena od poliuretana , s produžnom linijom i mehanizmom za sprječavanje ubodnog incidenta.
45.1. | veličina katetera 24 G x 19mm, protok do najmanje 20 ml / min | kom | 25
45.2. | veličina katetera 22 G x 19mm, protok do najmanje 35 ml / min | kom | 25
46 | Stabilizacijski sistem Pro za učvršćivanje kratkih periferno umetnutih venskih katetera, uključujući srednje duge katetere; unaprijeđena tehnologija kompatibilna s PowerGlide kateterima, izrađen od triko tkanine | kom | 50
47 | Senzor za saturaciju, višekratni, pedijatrijski za na prst pacijenta, kompatibilan s uređajem OxyPen | kom | 1
| Napomena: |  |  |  |  | UKUPNO bez PDV -a u EUR
| 1. U slučaju da je artikl iz ovog troškovnika sastavni dio troškovnika po provedenom javnom nadmetanju u sklopu projekta „Objedinjene javne nabave“ Ministarstva zdravstva RH, primjenjuju se uvijeti ugovoreni u projektu "Objedinjene javne nabave" Ministarstva zdravstva RH. |  |  |  |  | PDV u EUR
| 2. Provjera prethodne napomene će se provoditi temeljem navedenih kataloških oznaka u troškovnicima. |  |  |  |  | UKUPNO s PDV-om u EUR