## 827 Kriotubice
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Evidencijski broj | 10C/2026 VV
Naziv predmeta nabave | Laboratorijski materijal za dijagnostiku (Znanstvena)
Grupa predmeta nabave | 827
Naziv grupe | Kriogene epruvete (kriotubice) i pribor
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Proizvođač | Kataloški broj | Oblik i veličina pakiranja | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7x8 | 10
1 | Kriogene epruvete, od 2 ml, samostojeće, s čepom na navoj, s vanjskim navojem i unutarnjom brtvom ("lip seal") te silikonskim umetkom u čepu ("silicone seal") za sigurno brtvljenje, od visoko kvalitetnog polipropilena (PP), čep i epruveta su izrađeni od istog polipropilenskog materijala što omomgućuje ravnomjerno širenje materijala, bijela površina za pisanje i otisnute graduacije, za kriogene uvjete temperature do -196 °C, sterilne, mogu biti autoklavirane, bez RNaza/DNaza/DNA, apirogene, mogu biti označene različitim bojama umetaka za čep, pakirano u vrećice koje se mogu ponovno zatvoriti, certifikat ISO 9001:2015 | kom |  |  |  | 5000
2 | Umetci za čepove za kriogene epruvete, od polipropilena (PP), za jednostavnu identifikaciju uzorka, u raznim bojama, pakirano u vrećice koje se mogu ponovno zatvoriti, umetci odgovaraju ponuđenim kriogenim epruvetama pod stavkom 1 (vidi gore) | kom |  |  |  | 5000
UKUPNO BEZ PDV-a u €
PDV u €
UKUPNO S PDV-om u €