## Grupa 4
Klinika za infektivne bolesti "Dr.Fran Mihaljević"
Evidencijski broj nabave | 108A/2026 JN
Oznaka natječaja | Reagensi i potrošni materijal za potrebe CerVirVac projekta
Grupa predmeta nabave | 1
Naziv grupe | Komplet za fluorescentno obilježavanje proteina
Red. br. | Naziv artikla | Jedinica mjere | Okvirna količina | Metoda ispitivanja | Kataloški broj | Proizvođački naziv | Proizvođač/zemlja porijekla | Oblik i veličina pakiranja | Jedinična cijena (EUR) | Stopa PDV-a % (EUR) | Ukupan iznos bez PDV-a (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=4X9
1 | Komplet za kovalentno fluorescentno obilježavanje proteina, antitijela i enzima fluorokromom pobudivim plavim laserom (∼488 nm), namijenjenog za uporabu u fluoroscentnoj mikroskopiji, protočnoj citometriji. Proizvod mora omogućiti brzo i učinkovito fluorescentno obilježavanje pročišćenih proteina, antitijela ili enzima, koristiti reaktivnu skupinu koja reagira s primarnim amino skupinama proteina (npr. NHS-ester kemija) te omogućiti stvaranje stabilne koavelentne veze između fluorokroma i proteina. Ekscitacijski maksimum fluorokroma: 488 - 501 nm Emisijski maksimum fluorokroma: 520 - 523 nm Optimizirano za približno 1 mg proteina po reakciji. Komplet mora sadržavati: reaktivni fluorescentni marker reakcijske pufere sustav/procedure za pročišćavanje obilježenog proteina | kom | 1 | protočna citometrija
UKUPNO - bez PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO - sa PDV-om u EUR