## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Najam kontejnera, ev. broj 136/2026 JN
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Najam uredskog kontejnera (1 kom), dim. (VxŠxD) 2550 - 2600mm x 2400 - 2450mm x 6000 - 6100mm, izolacija od mineralne vune, na tri kontejnera po 1x klima uređaj, 1x vanjska vrata dim. 850 - 890mm x 2000mm, 2x PVC prozor (900 x 1200 mm) s roletama el. instalacije: 400 V / 5-polni 3 x 32 A vanjski priključak, ugrađen u okvir Razvodna kutija, s RCD-om i prekidačem Prekidač za svjetlo 2 puta 2 x 36 W fluorescentnih cijevi 3-6 x utičnica 230 V 1 x el. grijalica snage 2,0 kW | mjesec (30 dana) | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Najam skladišnog kontejnera (4 kom), dim. (VxŠxD) 2550 - 2600mm x 2400 - 2450mm x 6000 - 6100mm, izrada od trapeznog lima debljine 1,2 mm, profili debljine 3 mm, dvokrilna vrata sa zasunskom šipkom za zaključavanje, nosivost min. 10000 kg | mjesec (30 dana) | 12 |  | 0 |  | 0
3 | Najam portirnice (1 kom) Dimenzije (VxŠxD): 2591x2438x1400 mm, Izolacija: 60/60/100 mm mineralne vune, Boja okvira kontejnera: crvena, Boja panela izvana: svijetlo siva, Izrada panela, iznutra: iverica (bijela), 1 x vanjska vrata (875 x 2.000 mm), 3 x PVC prozor (900 x 1200 mm) El. instalacije: 400 V / 5-polni 3 x 32 A vanjski priključak, ugrađen u okvir,Razvodna kutija, s RCD-om i prekidačem, Prekidač za svjetlo, 1 x 36 W fluorescentna cijev, 3 x utičnica 230 V, 1 x el. grijalica snage 2,0 kW | mjesec (30 dana) | 12 |  | 0 |  | 0
4 | Najam klima uređaja (2 kom) | mjesec (30 dana) | 12 |  | 0 |  | 0
5 | Usluga preseljenja kontejnera unutar kruga Klinike | kom | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Utovar na lokaciji Ponuditelja | kom | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Istovar (na lokaciji Klinike) | kom | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Prijevoz do Klinike | kom | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Utovar na lokaciji Klinike | kom | 9 |  | 0 |  | 0
10 | Istovar na lokaciji Ponuditelja | kom | 9 |  | 0 |  | 0
11 | Prijevoz do Ponuditelja | kom | 9 |  | 0 |  | 0
12 | *Cijena najma kontejnera nakon perioda od 12 mjeseci
12.1. | Najam uredskog kontejnera (1 kom), dim. (VxŠxD) 2550 - 2600mm x 2400 - 2450mm x 6000 - 6100mm, izolacija od mineralne vune, na tri kontejnera po 1x klima uređaj, 1x vanjska vrata dim. 850 - 890mm x 2000mm, 2x PVC prozor (900 x 1200 mm) s roletama el. instalacije: 400 V / 5-polni 3 x 32 A vanjski priključak, ugrađen u okvir Razvodna kutija, s RCD-om i prekidačem Prekidač za svjetlo 2 puta 2 x 36 W fluorescentnih cijevi 3-6 x utičnica 230 V 1 x el. grijalica snage 2,0 kW | dan | 1
12.2. | Najam skladišnog kontejnera (4 kom), dim. (VxŠxD) 2550 - 2600mm x 2400 - 2450mm x 6000 - 6100mm, izrada od trapeznog lima debljine 1,2 mm, profili debljine 3 mm, dvokrilna vrata sa zasunskom šipkom za zaključavanje, nosivost min. 10000 kg | dan | 1
12.3. | Najam portirnice (1 kom) dimenzije (VxŠxD): 2591x2438x1400 mm, Izolacija: 60/60/100 mm mineralne vune, Boja okvira kontejnera: crvena, Boja panela izvana: svijetlo siva, Izrada panela, iznutra: iverica (bijela), 1 x vanjska vrata (875 x 2.000 mm), 3 x PVC prozor (900 x 1200 mm) El. instalacije: 400 V / 5-polni 3 x 32 A vanjski priključak, ugrađen u okvir,Razvodna kutija, s RCD-om i prekidačem, Prekidač za svjetlo, 1 x 36 W fluorescentna cijev, 3 x utičnica 230 V, 1 x el. grijalica snage 2,0 kW | dan | 1
*NAPOMENA: Stavka 12. će se aktivirati u slučaju potrebe za najmom kontejnera dužim od 12 mjeseci od sklapanja ugovora. Vrijednost cjeloukupnog najma svih kontejnera ne može biti veća od procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave odnosno 26.540,00 EUR bez PDV-a
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR