## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Uređaji za pranje i dezinfekciju, ev. Broj 167/2026 JN
TROŠKOVNIK
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Uređaj za pranje i dezinfekciju noćnih posuda | kom | 3
2 | Izlivnik | kom | 4
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO SA PDV-om u EUR
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1. | Uređaj za pranje i dezinfkeciju noćnih posuda
1.1. | u skladu sa standardima: MDR 2017/745 i EN ISO 15883
1.2. | Dimenzije uređaja maksimalno: širina 450 mm, dubina 500 mm, visina 1600 mm
1.3. | Kapacitet: 1 noćna posuda i 1 boca za urin ili 3 boce za urin
1.4. | Izrađen od nehrđajućeg čelika
1.5. | Ručno otvaranje i zatvaranje vrata
1.6. | Ugrađen generator pare
1.7. | Upravljačka ploča s 3.5" zaslonom LCD u boji
1.8. | Ciklus samodezinfekcije
1.9. | Priključak USB
2. | Izlivnik za noćne posude sa slavinom
2.1. | Slavina za izljevnik za izlijevanje i ispiranje noćnih posuda i pribora
2.2. | Izrađen od nehrđajućeg čelika
2.3. | Vanjske dimenzije maksimalno (šxdxv): 600x600x(700+120) mm
2.4. | Zaštita od prskanja vode do visine 120 mm s 3 strane
2.5. | Demontažna prednja strana
2.6. | Ugrađena podizna rešetka
2.7. | Konusni izljev sa zaobljenim rubovima
2.8. | Ispust Ø110 mm s ugrađenim sifonom i priključkom za kanalizaciju
U __________________________, _____._____.2026. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.
Minimalni jamstveni rok ponuđenog uređaja mora iznositi 24 mjeseca.
U cijenu mora biti uključena dostava, instalacija i edukacija osoblja za rad na uređaju.