## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Uređaji za pranje i dezinfekciju, ev. Broj 167/2026 JN
TROŠKOVNIK
Prva izmjena troškovnika
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Uređaj za pranje i dezinfekciju noćnih posuda | kom | 3
2 | Izlivnik | kom | 4
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO SA PDV-om u EUR
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1. | Uređaj za pranje i dezinfkeciju noćnih posuda
1.1. | u skladu sa standardima: MDR 2017/745 i EN ISO 15883
1.2. | Dimenzije uređaja maksimalno: širina 600 mm, dubina 600 mm, visina 1600 mm
1.3. | Kapacitet: 1 noćna posuda i 1 boca za urin ili 3 boce za urin
1.4. | Izrađen od nehrđajućeg čelika
1.5. | Ručno otvaranje i zatvaranje vrata
1.6. | Ugrađen generator pare
1.7. | Upravljačka ploča s 3.5" zaslonom LCD u boji na kojem se prikazuje koji je program u tijeku, faza programa te postignuta A0 vrijednost tijekom dezinfekcije
1.8. | Ciklus samodezinfekcije
1.9. | Priključak USB ili VGA ili mogućnost spajanja na računalo
2. | Izlivnik za noćne posude sa slavinom
2.1. | Slavina za izljevnik za izlijevanje i ispiranje noćnih posuda i pribora
2.2. | Izrađen od nehrđajućeg čelika
2.3. | Vanjske dimenzije maksimalno (šxdxv): 600x600x(700+120) mm
2.4. | Zaštita od prskanja vode minimalne visine 120 mm do 200 mm s 3 strane
2.5. | Mogućnost otvaranja prednje strane
2.6. | Ugrađena podizna rešetka
2.7. | Konusni izljev sa zaobljenim rubovima
2.8. | Ispust Ø110 mm s ugrađenim sifonom i priključkom za kanalizaciju
U __________________________, _____._____.2026. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.
Minimalni jamstveni rok ponuđenog uređaja mora iznositi 24 mjeseca.
Odabrani ponuditelj bit će dužan neposredno prije isporuke predmeta nabave izvršiti konačni pregled svih prostora na kojima se predmetno isporučuje radi utvrđivanja stvarnih potreba.
U cijenu mora biti uključena dostava, instalacija i edukacija osoblja za rad na uređaju.