## UKUPNO
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Superračunala za potrebe rada na dijagnostičkim medicinskim uređajima, ev. broj 19A/2026 JN
TROŠKOVNIK
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
Dijagnostička radna stanica
1. | Radiološki monitor 8MP kolor i crnobijeli LCD Rezolucija 4096 x 2160, dijagonale 30.5" Max. osvjetljenje 550 cd/m² Kut gledanja od 178 stupnjeva Kontrast odnos 1800:1 Prikaz dvije neovisne slike jedne pored druge sa dva različita signala (Picture by Picture) Integrirano napajanje Ugrađen senzor za mjerenje svijetline i sive skale Pohranjeni načini prikaza slika sa različitih modaliteta DisplayPort priključak Uključeno je 5 godina jamstva | kom | 2
2. | Grafička kartica 4 Display port (DP) priključka 8 GB GDDR5 memorije PCIe Gen3 x16 kompatibilna Uključeno jamstvo na grafičku karticu 3 godine | kom | 1
3. | Računalo najnovije generacije Minimalno radna stanica i5-14500 vPro, 16GB, 512GB PCIe Intel integriran, DVD/RW, Windows 11 Pro Uključeno jamstvo na računalo 3 godine | kom | 1
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO SA PDV-om u EUR
Ponuditelj:
U _________________________, _________2026. godine
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
__________________________________________________
(potpis i pečat)