## Sheet1
Naručitelj: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8
Predmet nabave: Održavanje zgrade CDL-a, ev. broj: 76A/2026 JN
Sustav ventilokonvektora
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. broj | OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena (u EUR bez PDV-a) | Uk. Cijena (u EUR bez PDV-a) | Stopa PDV-a u % | Iznos PDV-a | Ukupno s (s PDV-om)
Sustav ventilokonvektora
1. | Čišćenje i dezinfekcija ventilokonvektora | kom | 57
2. | Daikin četverocjevni stropni ventilokonvektori: - čišćenje metalnog filtera ventilokonvektora - kontrola rada termičkih ventila | kom | 57
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR
U __________________________, _____._____.2026. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
NAPOMENA:
Garantni rok na izvršeni rad mora iznositi minimalno godinu dana, a oprema prema jamstvu proizvođača.
Rok izvršenja usluge minimalno dvaput godišnje (proljeće i jesen).
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.